ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

89 сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ                ПРОЄКТ

Про затвердження Місцевого плану зеленого

відновлення селища Димер

Розглянувши Місцевий план зеленого відновлення селища Димер, розроблений у межах проєкту NEFCO «Місцеві плани зеленого відновлення» спільними зусиллями Димерської селищної ради, компанії Ramboll та погоджений NEFCO (The Nordic Green Bank), враховуючи рекомендації NEFCO щодо його офіційного затвердження як прикладного стратегічного документа для ліквідації наслідків військової агресії, забезпечення сталого екологічного та економічного розвитку громади, впровадження принципів енергоефективності, відновлюваної енергетики, кліматичної нейтральності, залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги та фінансування проєктів зеленого відновлення, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту від  06.08.2026 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Місцевий план зеленого відновлення Димерської селищної територіальної громади Вишгородського району Київської області, що додається.

2. Виконавчому комітету Димерської селищної ради, керівникам профільних відділів, управлінь та комунальних підприємств громади:

- Забезпечити неухильне виконання заходів, передбачених затвердженим Планом відновлення.

- Враховувати положення Плану відновлення під час щорічного коригування Програми соціально-економічного та культурного розвитку Димерської громади та формування місцевого бюджету.

- Активізувати роботу із залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги (грантів, інвестицій, позик від NEFCO, USAID та інших партнерів) для фінансування екологічних проєктів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та на заступника  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Димерської селищної ради В'ячеслава Мургу.

Селищний голова                                                                   Володимир ПІДКУРГАННИЙ

селище  Димер

06 серпня 2026 року

№ -89-VІІІ

RAMBCfLL
h	<

RAMBCfLL
h	<

NEFCO

The Nordic Green Bank

Місцевий план зеленого відновлення селища Димер

Короткий зміст

Опис селища Димер

Селище Димер розташоване у Київській області, що знаходиться в центрально-північній частині України. Площа громади становить близько 957,33 км2. Селище розташоване приблизно за 46 км від обласного центру та столиці, міста Києва. Населення селища - 6825 осіб. Населення громади - 19828 осіб. У Димері розвиваються сектори оптової та роздрібної торгівлі, управління нерухомістю, надання послуг. Із початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Димер перебував під окупацією до квітня 2022 року, що мало відповідні наслідки, зокрема руйнування як муніципальних, так і житлових будівель та порушення прав людини. Після деокупації Димерська громада стала приймаючою громадою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За офіційними даними муніципалітету, на сьогодні у селищі Димер перебуває 129 ВПО, а в Димерській громаді - 1425 ВПО.

Залучення зацікавлених сторін

Місцевий план зеленого відновлення було розроблено в рамках процесу, заснованого на місцевих ініціативах, що включав семінари, консультації, інтерв’ю та онлайн-опитування. До зацікавлених сторін належали селищна рада, комунальні підприємства, НУО та представники місцевої громади, зокрема підприємці, молодь, ветерани та ВПО, а також донори, фонди та міжнародні фінансові інституції й агентства. Залучення було зосереджено на визначенні найнагальніших потреб селища у зеленому відновленні, перевірці вихідних даних та формуванні пріоритетних заходів. Було проведено два раунди семінарів, підкріплених результатами опитування та технічними консультаціями з ключовим комунальним підприємством селища. Процес значною мірою формувався під впливом місцевих знань та оперативних реалій. Він також відбувався в умовах воєнних обмежень, зокрема повітряної тривоги, відключень електроенергії та нестабільності опалення взимку, що часто вимагало гібридних або скорочених форматів зустрічей. Незважаючи на ці виклики, МПЗВ є безперечно результатом місцевої участі та відображає чітко сформульовані муніципальні пріоритети.

Бачення зеленого відновлення

Короткострокова візія селища Димер полягає у досягненні стабільного та стійкого відновлення основних муніципальних послуг із помітним покращенням екологічної безпеки та надійності енергопостачання. Протягом 0-3 років Димер зосередиться на терміновій стабілізації систем та підвищенні ефективності у сфері управління відходами, водопостачання та водовідведення, енергетичної інфраструктури, а також у зоні найвищого забруднення. У середньостроковій перспективі, протягом 3-10 років, селище Димер перейде від стабілізації до системної зеленої трансформації, приводячи муніципальні послуги у відповідність до екологічних стандартів ЄС, принципів циркулярної економіки та кліматичних цілей. Довгострокова концепція (10+ років) селища Димер полягає у тому, щоб стати кліматично стійкою, низьковуглецевою та циркулярною міською системою, повністю інтегрованою в європейські екологічні та енергетичні рамки.

Потреби у зеленому відновленні

Оцінка підтвердила, що селище Димер стикається зі структурними викликами, пов’язаними зі старінням комунальної інфраструктури, екологічним навантаженням, ризиками енергетичної безпеки та обмеженим муніципальним фінансуванням, які поглибилися внаслідок війни, що триває. Визначеними пріоритетними секторами є водопостачання та водовідведення, управління відходами, енергетика та зони найвищого забруднення. У секторі водопостачання та водовідведення селище Димер потребує систем очищення води (видалення розчинних сполук заліза з води), відновлення мереж водопостачання та будівництва місцевих очисних споруд. Ці виклики сприяють забрудненню поверхневих вод, ризикам для якості та доступності питної води, деградації екосистем та негативному впливу на здоров’я населення. Потреби у секторі управління відходами включають проблеми низького охоплення населення послугами з управління побутовими відходами та низької частки офіційних договорів на надання послуг серед домогосподарств у районах з садибною забудовою (односімейні будинки), утворення стихійних сміттєзвалищ, недостатнє забезпечення контейнерами та незадовільний технічний стан багатьох контейнерів. Ці виклики сприяють накопиченню відходів, забрудненню ґрунтів та підземних вод, викидам парникових газів (метану), місцевому забрудненню повітря, тиску на земельні ресурси та біорізноманіття. У секторі енергетики виклики для селища Димер полягають у низькій ефективності централізованого теплопостачання, застарілих мережах ЦТ з високими технічними втратами, відсутності централізованого гарячого водопостачання, значній залежності від природного газу як основного палива, високих капітальних витратах на заміну мереж, повній

залежності від постачання електроенергії з загальнонаціональної енергомережі, низькому рівні розвитку місцевих потужностей з виробництва та зберігання відновлюваної електроенергії, значній залежності від зовнішніх поставок газу та високому попиті на газ для опалення приміщень у житловому секторі тощо. Ці виклики сприяють високим викидам парникових газів та забрудненню повітря, високим енергетичним втратам та низькій енергоефективності, підвищенню ризиків енергетичної безпеки. Зони найвищого забруднення охоплюють такі виклики, як деградація ґрунтів, забруднення в Ірпінській заплаві, поширення інвазивних та алергенних видів рослин, фрагментація та деградація селищної зеленої інфраструктури внаслідок воєнних пошкоджень, повеней, гідроморфологічних змін після прориву Козаровицької греблі у 2022 році, включаючи постійні ризики повеней у Димерсько-Демідівській низовині тощо. Ці виклики сприяють погіршенню якості та продуктивності ґрунтів, забрудненню ґрунтів та підземних вод, підвищенню ризиків для здоров’я населення, зниженню сталого землекористування.

Заходи зеленого відновлення

Пріоритети МПЗВ - це цілеспрямований комплекс заходів, що відповідають найнагальнішим потребам селища у відновленні та доповнюють поточні інвестиції ЄІБ, ЄБРР, NEFCO, Swedfund та інших партнерів і фінансових інституцій. У секторі водопостачання та водовідведення заходи зеленого відновлення включають встановлення систем очищення води (видалення заліза) на 5 артезіанських свердловинах, встановлення на них сонячних електростанцій, реконструкцію мереж водопостачання та каналізації, будівництво місцевих очисних споруд. У секторі відходи передбачено комплексний підхід до розробки місцевої політики управління відходами; крім того, такі заходи, як забезпечення необхідним обладнанням для роздільного збирання побутових відходів, створення стаціонарних пунктів роздільного збирання побутових відходів, організація сортувального комплексу, рекультивація чинного полігону та будівництво нового регіонального полігону. Енергетичний сектор охоплює низку заходів, включаючи розробку місцевої стратегічної та планової політики та технічної документації, впровадження системи енергоменеджменту (EMS) у комунальних підприємтсва централізованого теплопостачання, впровадження моніторингу енергоспоживання та реалізацію комплексу заходів, спрямованих на збільшення місцевого виробництва відновлюваної та низьковуглецевої енергії. У зонах найвищого забруднення передбачено такі заходи: впровадження пілотних природоорієнтованих рішень (біоінженерні укріплення), очищення та стабілізація найбільш еродованих ділянок, моделювання гідрологічних басейнів, придбання та встановлення станцій моніторингу повітря, відновлення екосистем заплав та розвиток екомаршрутів, а також комплекс заходів, спрямованих на розробку та оновлення місцевих екологічних програм і планів.

Зміст

- Зелене відновлення селища Димер	1

  - Опис селища Димер	1

  - Чинні секторальні ініціативи у сфері сталого	розвитку	2

- Процес розробки місцевих планів зеленого відновлення	6

  - Підсумок залучення зацікавлених сторін	10

  - Потреби у зеленому відновленні	12

  - Оцінка поточної ситуації	16

- Зелене відновлення	18

  - Бачення зеленого відновлення	18

  - Довгострокова концепція, екологічні цілі та прогалини	20

  - Тенденції, ризики та можливості для зеленого відновлення	24

  - Місцевий план дій щодо зеленого відновлення	26

  - Зелене відновлення відповідно до цілі 1,5 градуса	30

  - Відбір пріоритетних проєктів для розробки концептуальних записок	34

Додаток 1 - Концептуальні записки щодо обраних пріоритетних	проєктів селища Димер	34

- Зелене відновлення селища Димер

  - Опис селища Димер

Димер розташований у Київській області, яка знаходиться в центрально-північній частині України. Площа громади становить близько 957,33 км2. Селище розташоване приблизно за 46 км від обласного центру та столиці, міста Києва. Населення селища - 6825 осіб. Населення громади - 19828 осіб.

У Димері розвиваються сектори оптової та роздрібної торгівлі, управління нерухомістю, надання послуг.

Рисунок 1-1: Розташування селища Димер, Київська область

Джерело: https://surl.lt/gpabmk

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Димерська громада стала приймаючою громадою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За офіційними даними громади, на сьогодні у Димерській громаді перебуває 1425 ВПО. Найбільша кількість мешканців Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей переїхала до громади через постійні бойові дії на їхніх територіях.

Значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які прибули до громади, потребує матеріальної, соціальної та інших видів допомоги. Зокрема, внутрішньо переміщені особи стикаються з проблемами щодо забезпечення житлом, належних умов проживання, працевлаштування тощо. Тому існує необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам, а саме щодо поліпшення їхнього матеріального становища, забезпечення їхніх потреб у соціальному захисті та психологічній підтримці.

З 25 лютого по 1 квітня 2022 року селище Димер Київської області перебувало під російською окупацією, що супроводжувалося постійними руйнуваннями та порушеннями прав людини, зокрема тортурами. Було зруйновано або пошкоджено понад 600 будівель, 90 з яких - повністю зруйновані внаслідок бойових дій. Військові операції також призвели до руйнування гідроспоруди, внаслідок чого домогосподарства в Димері систематично страждають від затоплення. Сьогодні Димер все ще періодично піддається атакам російських дронів та ракет.

Крім того, значними є непрямі наслідки війни. До них належать періодичні відключення електроенергії, збільшення операційних витрат на комунальні послуги, перенаправлення муніципальних ресурсів на забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій, зростання еміграції та нестача робочої сили. Незважаючи на ці виклики, основні муніципальні служби продовжують функціонувати, демонструючи відносно високий рівень інституційної стійкості.

Громадою керує селищна рада Димера та її виконавчий комітет, а ключові функції виконують відповідні департаменти: фінансів, комунальних послуг, економічного розвитку тощо. Їхня діяльність координується з муніципальним підприємством, відповідальним за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, управління відходами).

Хоча інституційна структура добре налагоджена, кадрові обмеження та збільшення навантаження в умовах війни залишаються ключовим викликом.

Димер поєднує власні зусилля та фінансові ресурси з підтримкою міжнародних донорів та технічною допомогою для забезпечення безпеки та відновлення селища та громади відповідно до поточних глобальних та європейських цілей сталого розвитку, прагнучи відбудувати селище краще та більш екологічно.

  - Чинні секторальні ініціативи зі сталого розвитку

Чинні секторальні ініціативи зі сталого розвитку

Димер ініціював та наразі впроваджує низку заходів у сфері сталого розвитку в пріоритетних секторах поводження з відходами, водопостачання та водовідведення, енергетики, а також ліквідації джерел значного забруднення, які разом формують базову лінію для подальших кроків із зеленого відновлення.

Сектор «Відходи»

Селище Димер поступово розширює охоплення послугами з управління відходами з 21,4 % у 2022 році до 51,42 % у 2024 році. Відходи, що утворюються в громаді, збираються механічним способом і транспортуються на єдиний полігон, розташований у селищі Димер. У селищі діє контейнерна система збирання відходів, що переважно базується на контейнерах (об’ємом 1,1 м3), тоді як частина районів з садибною забудовою (окремі будинки) обслуговується за допомогою безконтейнерної системи збирання відходів. Несанкціоновані звалища, які періодично з’являються в різних частинах селища, систематично виявляються, хоча їх ліквідація залежить від наявності коштів у місцевому бюджеті. Для забезпечення ефективного управління в цьому секторі розроблено Програму управління відходами Димерської громади на 2024-2026 роки. Програма визначає загальні та конкретні заходи у сфері управління відходами, включаючи організацію роздільного збирання окремих видів відходів, запровадження попереднього оброблення відходів перед захороненням та приведення існуючого полігону у відповідність до чинних вимог. Крім того, селище та громада проводять інформаційно-просвітницькі кампанії, щоб заохотити мешканців правильно поводитися з відходами, зосереджуючись на роздільному збиранні та зменшенні засмічення.

Сектор «Водопостачання та водовідведення»У секторі водопостачання та водовідведення селище Димер реалізує Програму охорони природного середовища Димерської місцевої громади. Програма спрямована, серед іншого, на захист та збереження водних ресурсів. Остання галузева ініціатива Димера з питань

сталого розвитку передбачає реконструкцію мережі водопостачання на вулиці Революції Гідності від будинку № 4 до будинку № 126

Сектор «Енергетика»

У секторі енергетики муніципалітет та підприємство централізованого теплопостачання активно впроваджували альтернативні та резервні енергогенеруючі установки для забезпечення безперебійного електропостачання технологічного обладнання (насосних агрегатів, вентиляторів, систем управління тощо). До кінця 2025 року всі котельні були оснащені електрогенераторами для забезпечення роботи технологічного обладнання під час відключень електроенергії з єдиної енергетичної системи України. Всього було встановлено 5 генераторних установок загальною потужністю 578,5 кВт, що забезпечило резервне електропостачання для всіх котелень ЦТ. Муніципалітет поступово впроваджує відновлювані джерела енергії. Зокрема, частка виробництва тепла з відновлюваних джерел енергії (біомаси) зросла з 8% до 22%. Водночас у селищі реалізуються заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та інтеграцію ВДЕ на об’єктах, що забезпечують теплопостачання. Ці заходи включають реконструкцію котельні «Освітянська, 7» шляхом встановлення 3 газових котлів загальною потужністю 612 кВт; будівництво модульної мобільної котельні на біомасі тепловою потужністю 700 кВт; капітальний ремонт котельні «Соборна, 55» шляхом встановлення котлів на біомасі загальною тепловою потужністю до 3000 кВт.

Вжиті заходи свідчать про наміри муніципалітету відновити інфраструктуру централізованого теплопостачання. Однак без комплексної реконструкції об’єктів централізованого теплопостачання, оптимізації тепломереж, заміни трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані труби, підприємство централізованого теплопостачання не зможе забезпечити надійність теплопостачання та істотно підвищити енергетичну стійкість селища.

У 2023 році було розроблено проєктну документацію на реконструкцію лінії електропередачі напругою 0,4 кВ, що з’єднує громадські будівлі з електромережами.

У секторі зон найвищого забруднення муніципалітет Димера ініціював низку місцевих заходів із забезпечення сталого розвитку та охорони навколишнього середовища, спрямованих на ліквідацію джерел значного забруднення ґрунтів, води, зеленої інфраструктури та повітря, які в основному реалізуються в рамках Програми охорони навколишнього середовища та відповідних муніципальних ініціатив. Ці заходи загалом спрямовані на запобігання подальшій деградації довкілля, відновлення постраждалих територій та вдосконалення базових практик екологічного менеджменту, хоча вони залишаються фрагментарними і ще не інтегровані в комплексну систему.

У секторі ґрунтів та землекористування муніципалітет зосереджується на запобіганні та усуненні забруднення, пов’язаного з незаконним скиданням відходів та деградованими земельними ділянками. Основні заходи включають систематичне виявлення та очищення несанкціонованих звалищ, а також періодичне тестування ґрунту та ґрунтових вод поблизу місць утилізації відходів для виявлення забруднення та визначення коригувальних заходів. Ці заходи спрямовані на зменшення джерел дифузного забруднення та підтримку безпечнішого землекористування, особливо в районах, що постраждали від неконтрольованого скидання відходів та відкладення осаду після повені.

У секторі водних ресурсів та територій, що зазнали впливу повеней, ініціативи зі сталого розвитку тісно пов’язані з наслідками прориву дамби у 2022 році та подальшого затоплення Ірпінської заплави. Муніципалітет визначив пріоритетним відновлення та утримання водних об’єктів, включаючи визначення буферних зон для захисту водних ресурсів, відновлення ставків та дренажних систем.

У секторі лісів та зеленої інфраструктури існуючі ініціативи зосереджені переважно на озелененні міст та догляді за рослинністю, включаючи щорічні кампанії з висаджування дерев, видалення дерев, пошкоджених під час бурі, та загальний догляд за громадськими зеленими зонами. Ці заходи сприяють поліпшенню мікроклімату, стабілізації ґрунту та зменшенню пилового забруднення, а також усувають наслідки повені для

прибережної рослинності. Водночас муніципалітет визнає необхідність боротьби з інвазивними видами рослин, поширення яких сприяли порушення ґрунту та повені.

У секторі атмосферного повітря ініціативи є переважно непрямими та пов’язаними з підвищенням енергоефективності та модернізацією систем опалення, як зазначено в місцевих енергетичних та екологічних програмах. Ці заходи спрямовані на зменшення викидів від спалювання твердого палива та покращення загальної якості повітря.

Чинні ініціативи селища Димер демонструють чітку прихильність до вирішення проблем у зонах найвищого забруднення, з особливим акцентом на відновленні після повеней, утриманні зелених зон та базовому моніторингу стану довкілля. Однак ці заходи залишаються здебільшого реактивними та базуються на окремих програмах, не інтегрованих у єдину систему управління довкіллям, узгоджену з директивами ЄС та довгостроковими цілями щодо кліматичної стійкості.

Взаємодоповнюваність та додана вартість Місцевого плану зеленого відновлення

Місцевий план зеленого відновлення (МПЗВ) для селища Димер розроблено з метою доповнення та розвитку існуючих ініціатив у сфері сталого розвитку, уникнення дублювання та надання додаткової стратегічної цінності. МПЗВ не замінює поточні проєкти чи програми, що фінансуються ЄІБ, ЄБРР, NEFCO або національними інструментами, а використовує їх як основу для подальшого визначення пріоритетів та інтеграції.

МПЗВ дозволяє уникнути дублювання завдяки:

- визнання чинних інвестицій і програм як вже затверджених або запланованих заходів;

- зосередження уваги на прогалинах, які не повністю вирішені поточними ініціативами, таких як довгострокова кліматична стійкість, міжсекторальна інтеграція та інституційна спроможність;

- забезпечення того, щоб запропоновані заходи були додатковими, масштабованими та узгодженими з принципами «Зеленого курсу» ЄС.

Додаткова цінність МПЗВ полягає в:

- забезпечення узгодженої міжгалузевої структури, що пов’язує заходи у сферах управління відходами, водопостачання, водовідведення, енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та адаптації до кліматичних змін;

- визначенні чітких коротко- та середньострокових інвестиційних пріоритетів, що відповідають критеріям придатності NEFCO;

- посиленні координації між муніципальними департаментами та комунальними підприємствами;

- підвищенні готовності до майбутніх інвестицій NEFCO та співфінансуючих організацій за допомогою структурованого портфеля проєктів;

- врахування питань екологічної стійкості, енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та стійкості у муніципальному плануванні та прийнятті рішень.

Завдяки такому підходу МПЗВ об’єднує існуючі розрізнені ініціативи у стратегічний, реалізований шлях «зеленого» відновлення, посилюючи спроможність селища Димер надавати екологічно безпечні, енергоефективні та стійкі муніципальні послуги.

Ініціативи, перелічені нижче, представляють ключові заходи зі сталого розвитку, які наразі реалізуються або перебувають на стадії підготовки в селищі Димер у пріоритетних секторах енергетики, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами, а також ліквідації джерел значного забруднення, визначених у попередньо підготовлених звітах про обсяг робіт та існуючу ситуацію. Ці ініціативи формують базову лінію, на основі та порівняно з якою визначаються додаткові заходи в межах Місцевого плану зеленого відновлення.

Таблиця 1: Чинні ініціативи у сфері сталого розвитку

| Сектор | Назва ініціативи | Основні цілі ініціативи |
| --- | --- | --- |
| Відходи | Програма «Nefco Green Recovery» для України - фаза 2 | Димер подав заявку на участь у Програмі з проєктом, що передбачає створення станції попереднього оброблення відходів та закупівлю обладнання для реконструкції полігону. Ця ініціатива має ключове значення для селища, оскільки згідно з Регіональним планом управління відходами в Київської області, Димер визначено центром кластера управління відходами Вишгородського району. На практиці це означає, що селище має розмістити на своїй території об’єкти з оброблення відходів, які обслуговуватимуть весь кластер, тим самим створюючи досягнення ефекту масштабу та впровадження більш економічно вигідних рішень у сфері управління відходами. Водночас виконання цієї ролі вимагає значних початкових інвестицій в інфраструктуру та обладнання для забезпечення функціонування кластерної системи. |
|  | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Димерської селищної ради на 2025 рік | Впровадження невідкладних та перспективних заходів щодо збору, вивезення, нейтралізації та утилізації твердих побутових відходів на основі досвіду, нормативно-правової, технічної та економічної системи управління відходами, а також економічних, інформаційних та освітніх заходів. |
|  | Програма управління відходами на території населених пунктів Димерської територіальної громади на 2024-2026 роки | Аналіз поточного стану управління відходами на території селища Димерської територіальної громади з метою забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень у сфері управління відходами; створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, транспортування, відновлення та видалення побутових відходів; впровадження системного підходу до управління відходами, зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягів їх рециклінгу та повторного використання; розробка плану дій щодо побудови ефективної системи управління відходами та зменшення негативного впливу на довкілля та здоров’я населення. |
| Водопостач ання та водовідведе ння | Програма охорони природного середовища Димерської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки | Забезпечення мешканців селища якісною питною водою та поліпшення якості послуг з водопостачання та водовідведення. |
|  | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Димерське комунальне господарство» на 2022-2025 роки | Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства та забезпечення його безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме поліпшенню умов для надання якісних послуг населенню та, загалом, створить сприятливі умови для його життєдіяльності. |
|  | Залучення гранту, наданого NEFCO | Відновлення об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення на території Димерської територіальної громади. |
| Енергетика | Програма енергоефективності та енергозбереження Димерської територіальної громади на 2022-2025 роки | Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетному секторі громади, секторі теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних видатків на використання енергоресурсів, вдосконалення системи енергоменеджменту та підвищення культури енергоспоживання. |
|  | Програма соціального захисту населення Димерської територіальної громади | Забезпечити соціальний захист вразливих категорій мешканців - власників квартир у багатоквартирних будинках. |

| Сектор | Назва ініціативи | Основні цілі ініціативи |
| --- | --- | --- |
|  | «Тепла оселя» на 2022-2025 роки |  |
|  | Програма оптимізації системи теплопостачання в Димерській територіальній громаді на 2022-2025 роки | Забезпечити споживачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікуючи залежність від природного газу, покращивши фінансове становище комунального підприємства шляхом впровадження низки заходів, зокрема (відключення неефективних житлових будинків, закриття збиткових котелень), на основі принципу часткової реконструкції існуючої системи теплопостачання на автономні джерела опалення з використанням електроенергії та природного газу. |
| Зони значного забрудненн я | Програма охорони навколишнього середовища Димерської територіальної громади на 2023-2025 роки | Визначає пріоритетні напрямки охорони навколишнього середовища, включаючи раціональне землекористування, запобігання деградації ґрунтів, ліквідацію несанкціонованих звалищ та утримання зелених насаджень і міського озеленення. |
|  | Правила благоустрою території Димерської територіальної громади | Сприяє запобіганню локальному забрудненню (незаконне скидання відходів, неконтрольовані відходи, пил), покращує екологічні умови в селищі та підтримує контроль над дрібними джерелами забруднення. |
|  | Програма боротьби з карантинними рослинами на території Димерської територіальної громади | Забезпечує основу для виявлення, локалізації та ліквідації інвазивних та алергенних видів рослин (наприклад, амброзії), включаючи регулярний моніторинг та заходи з їх видалення. |

- Процес розробки місцевих планів

зеленого відновлення

Місцевий план зеленого відновлення (МПЗВ) селища Димер було розроблено з використанням систематичного, поетапного підходу, що відповідає методології ЄБРР та узгоджується з принципами «Зеленого курсу» ЄС та міжнародними кліматичними зобов’язаннями. Процес складався з чотирьох взаємопов’язаних етапів, що узагальнено на Рисунку 2-1 нижче, поєднуючи залучення зацікавлених сторін, оцінку на основі фактичних даних, розробку стратегічного бачення та визначення пріоритетності реалізованих заходів зеленого відновлення.

Етап 1. Залучення зацікавлених сторін та визначення потреб у зеленому відновленні

Процес розробки МПЗВ для селища Димер було розпочато шляхом структурованого залучення основних місцевих зацікавлених сторін, зокрема представників селищної ради селища Димер, комунальних підприємств, НУО та представників місцевої громади, включаючи підприємців, молодь, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Заходи із залучення зацікавлених сторін було розроблено з метою забезпечення того, щоб МПЗВ відображав місцеві пріоритети, оперативні реалії та соціальні потреби, водночас залишаючись узгодженим із екологічними та кліматичними цілями та завданнями.

Залучення включало:

- робочі зустрічі та консультації з ключовими муніципальними департаментами, зокрема з питань житлово-комунального господарства, фінансів та економічного розвитку;

- консультації з муніципальними комунальними підприємствами, зокрема з Димерським комбінатом комунальних підприємств, з метою виявлення технічних обмежень, інвестиційних прогалин та операційних ризиків;

- Семінари для зацікавлених сторін, під час яких представники місцевих установ та технічні експерти обговорювали пріоритетні екологічні виклики та потреби у відновленні;

- Аналіз відгуків місцевих мешканців та представників громади, зокрема щодо пріоритетних потреб селища (онлайн-опитування).

Ця взаємодія підтвердила, що мешканці та зацікавлені сторони селища надають пріоритет відновленню та збільшенню кількості зелених зон, зміцненню берегової лінії Київського водосховища, запобіганню утворенню природних звалищ та будівництву станції сортування відходів, покращенню системи водопостачання та водовідведення, енергоефективності, особливо в контексті тиску воєнного часу та демографічних змін, пов’язаних з внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Етап 2. Оцінка існуючої ситуації та визначення пріоритетних секторів

Другий крок передбачав комплексну оцінку існуючої ситуації в Димері, представленої в:

- Звіт про визначення обсягу робіт

- Звіт про поточну ситуацію

- галузевих даних від муніципальних підприємств та міських секторів

- регіональних та національних екологічних і інфраструктурних програм

- та інформації з відкритих джерел.

Оцінка охоплювала екологічні, технічні, соціальні та інституційні аспекти муніципальної інфраструктури та послуг. На основі цього аналізу було визначено пріоритетні потреби у зеленому відновленні та сектори, на яких слід зосередитися, з використанням таких критеріїв:

- Потенційний соціальний вплив

Пріоритет надавався секторам, що безпосередньо впливають на якість життя, охорону здоров’я та соціальну стійкість, зокрема доступ до теплопостачання, водопостачання, санітарії та послуг з вивезення відходів. Наявність внутрішньо переміщених осіб та вразливих груп у селищі Димер підвищила важливість надійних та доступних комунальних послуг.

- Потенційний екологічний вплив

Пріоритет надавався секторам з найвищим потенціалом щодо зменшення забруднення, викидів парникових газів та екологічних ризиків. До них належали: управління відходами (ризики, пов’язані зі звалищами, та низький рівень переробки), водопостачання та водовідведення, енергетика (теплові втрати та залежність від викопного палива), осередки забруднення (відновлення гідротехнічної споруди (греблі в Козаровичах) та боротьба з інвазивними рослинами).

- Визначені потреби муніципалітету

Визначення пріоритетів відображало потреби, чітко визначені муніципалітетом у стратегічних документах, галузевих програмах та консультаціях, а також інвестиційні проєкти, що вже готуються спільно з міжнародними фінансовими інститутами.

- Технічний потенціал

Пріоритет також надавався секторам, де доступні чіткі технічні рішення та перевірені технології, які можна впровадити на муніципальному рівні. Сюди входять можливості відновлення та модернізації чинної інфраструктури, зменшення технічних втрат, підвищення операційної ефективності та інтеграція енергоефективних, відновлюваних та екологічно безпечних технологій, що дають змогу досягти відчутних покращень у реалістичні терміни.

У результаті такого визначення пріоритетів МПЗВ селища Димер зосереджується на таких пріоритетних секторах:

- Енергетика

- Послуги з водопостачання	та	водовідведення

- Відходи

- Зони найвищого	забруднення.

Етап 3. Формулювання концепції зеленого відновлення та екологічних цілей селища Димер

На основі пропозицій зацікавлених сторін та базової оцінки було сформульовано концепцію зеленого відновлення для селища Димер. Ця концепція відображає прагнення селища відновитися після наслідків війни, рухаючись у напрямку створення більш стійкої, низьковуглецевої та екологічно сталої селищної системи.

Концепція зеленого відновлення селища Димер наголошує на:

- енергетичну безпеку та сталий розвиток енергетики шляхом створення низьковуглецевої енергетичної інфраструктури, включаючи відновлювані джерела енергії;

- розвиток системи управління відходами шляхом впровадження принципу ієрархії управління відходами та міжмуніципальної співпраці;

- незалежне та надійне водопостачання та систему водовідведення з використанням нових матеріалів, технологій та обладнання, а також підвищення ефективності використання електроенергії;

- перетворення територій заплави та узбережжя Київського водосховища з понівеченої війною, схильної до ерозії та гідрологічно нестабільної зони на сталий, екологічно відновлений та економічно продуктивний зелено-блакитний коридор.

Екологічні та кліматичні цілі були визначені з урахуванням:

- цілей «Зеленого курсу» ЄС;

- цілі щодо обмеження підвищення температури до 1,5 °C, визначеної в Паризькій угоді;

- національних стратегій з енергоефективності, охорони водних ресурсів та управління відходами;

- та реалістичних можливостей реалізації на муніципальному рівні.

Етап 4. Розробка пріоритетних заходів зеленого відновлення

Процес розробки МПЗВ селища Димер був зосереджений на визначенні та структуруванні узгодженого набору пріоритетних заходів зеленого відновлення. Ці заходи були обрані для усунення найкритичніших прогалин в інфраструктурі та охороні навколишнього середовища, виявлених під час базової оцінки, з урахуванням існуючих муніципальних ініціатив та проєктів, що підтримуються міжнародними фінансовими інституціями. Особлива увага приділялася уникненню дублювання поточних або запланованих інвестицій та забезпеченню того, щоб запропоновані заходи були реалістичними та здійсненними в межах інституційних, технічних та фінансових можливостей муніципалітету.

Кожен пріоритетний захід оцінювався з точки зору його внеску у скорочення викидів парникових газів та кліматичну стійкість, а також його відповідності цільовому показнику підвищення температури на 1,5 °C, передбаченому Паризькою угодою. Під час оцінки також враховувалася відповідність Національно визначеному внеску (НВВ) України, який зобов’язує країну до довгострокового переходу до низьковуглецевої, кліматично стійкої економіки шляхом підвищення енергоефективності, скорочення викидів у секторах енергетики та управління відходами, а також посилення стійкості критичної інфраструктури.

Пріоритетні заходи оцінювалися з точки зору їх екологічних та соціальних вигод, включаючи покращення якості та надійності комунальних послуг, зменшення забруднення, покращення громадського здоров’я, а також підвищення доступності та інклюзивності для мешканців, зокрема вразливих груп та внутрішньо переміщених осіб. Було проаналізовано ризики та можливості реалізації для забезпечення здійсненності та стійкості результатів.

У процесі визначення пріоритетів також враховувалися місцеві та глобальні тенденції, що впливають на шлях розвитку селища Димер, зокрема перманентна невизначеність, пов’язана з війною, та ризики енергетичної безпеки, посилення наслідків зміни клімату, таких як повені та спека, процес вступу до ЄС та посилення екологічних стандартів, а також доступність міжнародного фінансування для зеленої та стійкої муніципальної інфраструктури.

Завдяки такому структурованому підходу МПЗВ перетворює бачення зеленого відновлення селища Димер на чіткий та пріоритетний набір заходів, надаючи практичний план дій для реалізації та мобілізації майбутніх інвестицій за участю NEFCO та інших міжнародних партнерів, одночасно підтримуючи зобов’язання України в рамках Паризької угоди та її національно визначеного внеску.

Рисунок 2-1: Огляд процесу розробки місцевих планів зеленого відновлення

Рисунок 2-1: Огляд процесу розробки місцевих планів зеленого відновлення

Визначення

Визначення потреб у зеленому відновленні в короткостроковій (03 роки) та середньостроковій (310 років) перспективі.

Визначення

Визначення потреб у зеленому відновленні в короткостроковій (03 роки) та середньостроковій (310 років) перспективі.

Поточна ситуація

Оцінка поточних викликів у сфері сталого розвитку.

Визначення пріоритетності потреб зеленого відновлення.

Поточна ситуація

Оцінка поточних викликів у сфері сталого розвитку.

Визначення пріоритетності потреб зеленого відновлення.

Бачення та цілі

Розробка бачення та цілей зеленого відновлення.

Визначення прогалин у досягненні бачення.

Бачення та цілі

Розробка бачення та цілей зеленого відновлення.

Визначення прогалин у досягненні бачення.

Місцевий план
зеленого відновлення

Розробка пріоритетних заходів для досягнення бачення та цілей зеленого відновлення.

Місцевий план
зеленого відновлення

Розробка пріоритетних заходів для досягнення бачення та цілей зеленого відновлення.

  - Підсумок залучення зацікавлених сторін

Залучення зацікавлених сторін до МПЗВ базувалося на структурованому аналізі зацікавлених сторін, проведеному на початку проєкту та вдосконаленому в ході семінарів та консультацій з місцевими представниками. Зацікавлені сторони були визначені відповідно до їхньої значущості для пріоритетів зеленого відновлення та рівня впливу на прийняття рішень та їх реалізацію.

Були визначені та включені до процесу залучення такі ключові групи зацікавлених сторін:

- Міська рада та комунальні підприємства, включаючи галузеві департаменти та муніципальні комунальні служби, відповідальні за енергетику, водопостачання та водовідведення, а також управління відходами (власник МПЗВ);

- Влада області (Київська область), зокрема обласна адміністрація та галузеві органи, що відповідають за охорону навколишнього середовища та розвиток інфраструктури;

- Громадяни, зокрема вразливі групи, такі як внутрішньо переміщені особи (ВПО), ветерани, жінки, молодь та особи з інвалідністю;

- Донори, фонди та міжнародні фінансові інституції (МФІ), зокрема NEFCO, ЮНІСЕФ, U-LEAD та інші партнери з розвитку;

- Міжнародні агентства, такі як агентства ПРООН та партнери з двостороннього співробітництва;

- НУО та волонтерські організації, що займаються охороною навколишнього середовища, соціальною підтримкою та зміцненням стійкості громад.

Рисунок 2-2. Карта зацікавлених сторін селища Димер

Stakeholder map of Dymer village for LGRP

Stakeholder per group

LGRP owner:

- Dymer Village Council

- Utilities

• Citizens

- Citizens (including vulnerable groups: women, people with disabilities, the elderly, and internally displaced persons (IDPs))

- Young

- Veterans

ф State

- Kyiv Region Administration

- Line ministries, for example, for community and territorial development, environmental protection and natural resources

LGRP owner:

- Dymer Village Council

- Utilities

• Citizens

- Citizens (including vulnerable groups: women, people with disabilities, the elderly, and internally displaced persons (IDPs))

- Young

- Veterans

ф State

- Kyiv Region Administration

- Line ministries, for example, for community and territorial development, environmental protection and natural resources

Ф Donors and foundations 9. International financial institutions, e.g. NEFCO, EBRD, other donors for investment

- International agendes, such as SEDA, UNDP and UN agencies

Urban community

- Entrepreneurs / enterprises / businesses in the city

- NGOs, volunteer
organizations

- Neighboring communities

Ф Donors and foundations 9. International financial institutions, e.g. NEFCO, EBRD, other donors for investment

- International agendes, such as SEDA, UNDP and UN agencies

Urban community

- Entrepreneurs / enterprises / businesses in the city

- NGOs, volunteer
organizations

- Neighboring communities

Others

- Media

Others

- Media

Stakeholder map

Stakeholder map

High impact, low relevance

High impact, low relevance

Key player

Key player

pact, high relevance

pact, high relevance

up to date

up to date

I JJ w

I JJ w

Low impact, low relevance Least important

Low impact, low relevance Least important

S	;

о	,

—і	і

S	;

о	,

—і	і

Low	The importance of	High

stakeholders

Low	The importance of	High

stakeholders

Зацікавлені сторони були розставлені за пріоритетами за допомогою матриці впливу та значущості (Рис. 2-2 вище), з особливим акцентом на групі, класифікованій як «високий вплив, висока значущість», до якої входять Димерська селищна рада, комунальні підприємства, громадяни, включаючи вразливі групи, ветерани, молодь, Київська обласна державна адміністрація, міжнародні фінансові інституції та агентства.

Ці зацікавлені сторони залучалися в різній мірі протягом усього процесу розробки МПЗВ, щоб забезпечити відчуття причетності та реалістичність результатів.

Водночас такі зацікавлені сторони, як засоби масової інформації, були визначені як зацікавлені сторони з низьким впливом, оскільки місцеві ЗМІ не є дуже популярними, а мешканці звикли покладатися скоріше на інформацію, опубліковану на офіційному веб-сайті місцевої влади, ніж на інформацію, надану місцевими ЗМІ.

Опис проведеної взаємодії із зацікавленими сторонами

Залучення зацікавлених сторін до розробки МПЗВ здійснювалося з використанням практичного та контекстуального підходу, що поєднував семінари, опитування та цільові консультації. Детальна інформація та результати процесу залучення зацікавлених сторін задокументовані у Звіті про поточну ситуацію та Звіті про обсяг робіт у рамках підготовки МПЗВ. Процес залучення був зосереджений на інформуванні зацікавлених сторін, зборі відгуків та залученні ключових місцевих суб’єктів до визначення пріоритетних викликів, потреб зеленого відновлення та потенційних заходів.

Муніципальні департаменти, комунальні підприємства, представники громадянського суспільства та інші зацікавлені сторони брали участь у структурованих дискусіях та надавали письмові коментарі (онлайн- опитування). Відгуки від громадян та вразливих груп були зібрані переважно через опитування та представництво соціальних та громадських організацій. Такий підхід забезпечив відображення у МПЗВ місцевих потреб та пріоритетів, залишаючись при цьому реалістичним в умовах війни.

Було організовано семінари (один офлайн та один онлайн) за участю представників муніципальних департаментів, комунальних підприємств та експертів. Ці семінари використовувалися для перевірки базової оцінки, обговорення пріоритетних викликів та визначення потреб і можливостей зеленого відновлення.

Детальне опитування зацікавлених сторін, описане у звіті про визначення обсягу робіт, було використано для збору структурованих коментарів від муніципальних зацікавлених сторін та обраних представників громади. Опитування допомогло визначити пріоритетність секторів та виявити потенційні ризики, потреби та обмеження щодо реалізації.

Консультації з комунальними підприємствами (централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення, управління відходами) були зосереджені на технічній здійсненності, інвестиційних прогалинах та операційних викликах.

Залучення громадян та вразливих груп було забезпечено через представників селищної ради та онлайн- опитування для збору безпосередніх думок, що гарантувало відображення в МПЗВ таких соціальних аспектів, як доступність за ціною, надійність послуг та інклюзивність.

Цей процес забезпечив те, що МПЗВ має місцеве коріння, відображає потреби, сформульовані муніципалітетом, та ґрунтується на практичному досвіді постачальників послуг та представників громади. МПЗВ є результатом місцевої участі та досягнення консенсусу в умовах воєнного часу.

Спрощений план залучення зацікавлених сторін

Залучення зацікавлених сторін триватиме протягом усього періоду підготовки та реалізації МПЗВ, а також на етапах реалізації проєктів, відповідно до таких принципів:

- тісно співпрацювати з міською радою, комунальними підприємствами та міжнародними фінансовими інститутами під час розробки та фінансування проєктів;

- консультуватися та залучати громадян, де це можливо та доцільно, НУО та вразливі групи під час планування та реалізації секторальних заходів.

Такий підхід забезпечує прозорість, підзвітність та стале залучення зацікавлених сторін у заходах зеленого відновлення.

Таблиця 2-1: Огляд заходів щодо залучення зацікавлених сторін

| № п/п | Назва | Тема | Дата | Загальна кількість учасників [осіб] | Місцеві посадовці* [осіб] | Жінки [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Онлайн- частина семінару № 1 | Визначення ключових екологічних викликів, потреб у зеленому відновленні та пріоритетних секторів | 13 листопада 2025 | 3 | 3 | 33,3% |
| 2 | Семінар № 1, офлайн- частина |  | 25 листопада 2025 | 5 | 5 | 20,0% |
| 3 | Семінар № 2, загальна частина 1 | Підтвердження базової оцінки, обговорення концепції зеленого відновлення та пріоритетних заходів | 25 лютого 2026 | 1 | 1 | 0,0 % |
| 4 | Семінар № 2, частина 2 |  | 11 березня 2026 | 3 | 3 | 33,3% |
| 5 | Онлайн- опитування | Визначення пріоритетних потреб, загальний опис та обґрунтування (для всіх мешканців селища) | вересень 2025 - березень 2026 | 9 | 8 | 33,3% |
| 6 | Підсумкова сесія | Заключна презентація та обговорення планів дій селища | 25 березня 2026 | 1 | 1 | 0% |

* До місцевих посадових осіб належать представники селищної ради, її виконавчих органів, а також

представники муніципальних підприємств, установ та організацій

Процес залучення зацікавлених сторін до розробки МПЗВ

Димер забезпечив широку участь інституцій, залучення громадянського суспільства та представництво вразливих груп у межах практичних обмежень контексту. Такий підхід посилив актуальність, реалістичність та місцеву відповідальність за МПЗВ, забезпечивши міцну основу для його реалізації та майбутньої співпраці з NEFCO та іншими партнерами.

Слід зазначити, що залучення зацікавлених сторін та консультації проводилися в складних умовах через поточну війну в Україні. Особисті зустрічі та переговори часто було важко організувати, особливо в періоди посилення ризиків для безпеки, частих повітряних тривог та обмежень, пов’язаних із заходами цивільного захисту. Крім того, на процес залучення впливали перебої з енергопостачанням, зокрема відключення електроенергії та тимчасова нестабільність теплопостачання в житлових будинках та громадських об’єктах у зимовий період. Ці фактори обмежували тривалість та формат очних зустрічей і вимагали більшого використання гібридних та дистанційних форматів комунікації, а також проведення коротших, більш цілеспрямованих сесій залучення.

Незважаючи на ці обмеження, муніципалітет забезпечив проведення консультацій з ключовими зацікавленими сторонами та врахування їхніх пропозицій у МПЗВ, підтримуючи місцеву відповідальність та безперервність процесу планування в умовах війни.

  - Потреби у зеленому відновленні

Огляд визначених потреб у зеленому відновленні

Потреби Димера у зеленому відновленні були визначені на основі комунікації із зацікавленими сторонами селища, офлайн-семінару (листопад 2025 року), інтерв’ю з обраними муніципальними департаментами та

комунальними підприємствами, результатів опитування, представлених у звіті про визначення обсягу робіт, та секторальної оцінки, проведеної експертами у відповідних галузях. Аналіз було вдосконалено за допомогою результатів аналізу SWOT щодо сталого розвитку, проведеного з представниками селища та підтвердженого під час подальших обговорень (семінар № 1).

Оцінка підтвердила, що селище Димер стикається зі структурними викликами, пов’язаними зі зносом комунальної інфраструктури, екологічним навантаженням, ризиками енергетичної безпеки та обмеженим муніципальним фінансуванням, і всі ці проблеми поглибилися внаслідок триваючої війни. Водночас селище демонструє потужний інституційний потенціал, активну участь у проєктах, що підтримуються міжнародними фінансовими інституціями, та чітку стратегічну орієнтацію на екологічні стандарти ЄС та циркулярну економіку.

На основі цього процесу було визначено пріоритетні потреби зеленого відновлення на короткострокову (0-3 роки) та середньострокову (3-10 років) перспективи, зосередивши увагу на секторах, що забезпечують найбільший соціальний, екологічний та технічний вплив і де реалізація є можливою в межах можливостей муніципалітету.

Пріоритетними секторами для селища Димер визначено:

- Водопостачання та водовідведення

- Відходи

- Енергетика

- Зони найвищого забруднення

Таблиця 2-2: Коротко- та середньострокові потреби у зеленому відновленні

| Пріоритети на 0-3 роки |  |  | Пріоритети на 3-10 років |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прі ори тет | Опис | Сектор | Пріор итет | Опис | Сектор |
| 1 | - Встановлення систем очищення води (знезалізнення) на 5 артезіанських свердловинах; Встановлення СЕС на свердловинах. - Реконструкція водопровідних мереж 0100 мм, довжина 3,6 км - Будівництво локальних КОС у селах громади потужністю: - село Катюжанка - 190 м3/добу - село Демидів - 80 м3/добу - село Литвинівка - 50 м3/добу | Водопост ачаннята водовідвед ення | 1 | • Ремонт та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення | Водопостачан ня та водовідведення |

| Пріоритети на 0-3 роки |  |  | Пріоритети на 3-10 років |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прі ори тет | Опис | Сектор | Пріор итет | Опис | Сектор |
| 2 | - Скорочення обсягів захоронення відходів шляхом створення об'єктів роздільного збирання та попереднього оброблення відходів - Програма ліквідації несанкціонованих звалищ та проведення громадських кампаній з метою популяризації циркулярного управління відходами та сортування відходів. | Відходи | 2 | - Будівництво лінії сортування відходів - Реконструкція звалища - Будівництво нового місця захоронення відходів - Об’єкт для перероблення біовідходів | Відходи |
| 3 | - Удосконалення енергоменеджменту на комунальних об'єктах. - Встановлення когенераційних установок та котлів, що працюють на біомасі, у котельнях з автоматизацією та цифровізацією системи управління централізованим теплопостачанням. - Заміна всього енергоємного обладнання (наприклад, насосів, кухонного та прального обладнання) на більш енергоефективні альтернативи в комунальних об’єктах. - Встановлення фотоелектричних систем з пристроями накопичення енергії для резервного живлення | Енергети ка | 3 | • Оптимізація та поступова реконструкція мереж централізованого теплопостачання з використанням попередньо ізольованих труб. | Енергія |

| Пріоритети на 0-3 роки |  |  | Пріоритети на 3-10 років |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прі ори тет | Опис | Сектор | Пріор итет | Опис | Сектор |
|  | критично важливих об’єктів. |  |  |  |  |
| 4 | - Забезпечити стабілізацію берегової лінії та захист Димерсько-Демідівської низовини від затоплення та ерозії шляхом впровадження інженерних та природоорієнтованих рішень. - Створити інтегровану систему управління водними ресурсами та ризиками повеней, яка включатиме моделювання, раннє попередження та заходи з адаптації до кліматичних змін. - Розширити та відновити зелену інфраструктуру громади, включаючи систематичне видаленняінвазивної рослинності та відновлення пошкоджених екосистем. - Запровадити систему екологічного моніторингу шляхом встановлення трьох станцій контролю якості повітря для прийняття рішень на основі даних та підвищення прозорості управління. | Зони найвищого забруднен ня | 4 | - Сприяти відновленню та координації роботи гідроспоруди в селі Козаровичі та екологічній реабілітації заплави річки Ірпінь з метою підвищення безпеки, екологічної стійкості та розвитку екотуристичного потенціалу громади. - Повне екологічне відновлення екотуристичного потенціалу Димера). | Зони найвищого забруднення |

Результати SWOT-аналізу та пріоритети громади

Пріоритетність потреб у зеленому відновленні безпосередньо відображає результати SWOT-аналізу, проведеного під час семінару № 1, який висвітлив:

- невідкладні ризики, пов’язані з наслідками війни та відключеннями електроенергії, виснаженням та зміною підземних вод, низьким фінансовим рівнем життя населення, складністю та тривалістю процедури реєстрації об’єктів інфраструктури управління відходами, високою залежністю від зовнішніх енергоресурсів, нестачею кваліфікованих кадрів, недостатнім рівнем реалізації певних місцевих політик, а також державною власністю на греблю, яка потребує реконструкції;

- значні можливості, що виникають завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, гуманітарній та технічній допомозі, активізації органів самоорганізації населення та співпраці з сусідніми громадами з певних питань;

- сильні сторони муніципалітету, такі як постійна співпраця з NEFCO, прозора внутрішня співпраця між місцевою владою та комунальними підприємствами, особливо розвинена система комунальних послуг та наявність місцевої політики;

- слабкі сторони, зокрема брак кваліфікованого персоналу та матеріально-технічних ресурсів комунального підприємства, дефіцит місцевого бюджету, недостатній контроль та складна система санкцій за безвідповідальне управління відходами, зношеність окремих об’єктів комунального господарства, обмежений досвід реалізації грантових проєктів з міжнародною складовою.

Визначені пріоритети також повністю узгоджені з підтвердженими муніципальними цілями, обговореними під час інтерв’ю та консультацій, а також із зобов’язаннями України в рамках Національно визначеного внеску (NDC) до Паризької угоди.

2.3.	Оцінка поточної ситуації

Огляд поточної ситуації у селищі Димер

Димер — це невелике селище з відносно середнім рівнем забезпечення основними комунальними послугами, зокрема централізованим водопостачанням та добре налагодженою системою управління відходами. Селище зазнало окупації, що супроводжувалася постійними руйнуваннями та порушеннями прав людини, зокрема тортурами, а війна, що триває, суттєво вплинула на його функціонування, посиливши навантаження на інфраструктуру, муніципальні фінанси та людські ресурси. Крім того, селище періодично зазнає масових ракетних обстрілів, внаслідок яких було зруйновано або пошкоджено понад 600 будівель, 90 з яких були повністю зруйновані в результаті бойових дій.

Військові операції також зруйнували гідроспоруду, внаслідок чого домогосподарства в Димерській громаді зазнають систематичних затоплень.

До непрямих наслідків війни належать повітряні тривоги та періодичні обмеження щодо координації на місці, особливо в зимовий період, який характеризується дефіцитом електроенергії та нестабільним теплопостачанням. Крім того, Димерська громада приймає значну кількість (понад 1400) внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Основні виклики сталого розвитку Димера є скоріше структурними, ніж пов’язаними з надзвичайними ситуаціями, головним чином через старіння інфраструктури, історично недостатнє фінансування капітальних інвестицій та посилення екологічних і кліматичних вимог, тоді як контекст війни посилює ризики, пов’язані з енергетичною безпекою, безперебійністю послуг та їхньою доступністю.

Обґрунтування пріоритетності секторів

На основі базової оцінки, семінарів, опитувань та інтерв’ю муніципалітет визначив енергетику, водопостачання та водовідведення, управління відходами та гарячі точки забруднення як пріоритетні сектори для МПЗВ. Ці сектори були обрані, оскільки вони:

- мають значний соціальний вплив, безпосередньо впливаючи на здоров’я населення, безпеку та якість життя;

- мають високий потенціал впливу на довкілля, особливо щодо викидів, забруднення та ефективного використання ресурсів;

- демонструють очевидний технічний потенціал для вдосконалення за допомогою перевірених та масштабованих рішень;

- визначені в муніципальних стратегіях, галузевих програмах та інвестиційних планах міжнародних фінансових інституцій.

Таблиця 2-3: Виклики сталого розвитку у секторах

| Прі ори тет | Сектор | Основні виклики та потреби у відновленні | Вплив на сталий розвиток |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Енергетик а | Сектор централізованого теплопостачання: - Низька ефективність централізованого теплопостачання. - Значно застарілі теплогенеруючі установки (котельні) - Застарілі мережі централізованого теплопостачання з великими технічними втратами. - Відсутність централізованого гарячого водопостачання. - Значна залежність від природного газу як основного палива. - Високі капітальні витрати на заміну мережі. - Низька енергоефективність підключених будівель. Сектор електропостачання: - Повна залежність від постачання електроенергії з загальнонаціональних електромереж. - Відсутність даних щодо споживання в муніципальних громадських будівлях. - Вразливість до перебоїв у роботі національної електромережі. - Низький рівень розвитку місцевих потужностей з виробництва та зберігання електроенергії з відновлюваних джерел. Система газопостачання: - Значна залежність від зовнішніх поставок газу. - Високий попит на газ для опалення приміщень у житловому секторі. | - Високий рівень викидів парникових газів та забруднення повітря. - Високі втрати енергії та низька енергоефективність. - Підвищені ризики енергетичної безпеки. - Високі експлуатаційні витрати. |
| 1 | Водопоста чання та водовідведе ння | - Встановлення систем очищення води (знезалізнення) на 5- ти артезіанських свердловинах; Встановлення СЕС на свердловинах. - Реконструкція водопровідних мереж 0100 мм, довжина 3,6 км - Будівництво локальних КОС у селах громади з потужністю: - село Катюжанка - 190 м3/добу - село Демидів - 80 мз/добу - село Литвинівка - 50 мз/добу | - забруднення поверхневих вод; - забруднення ґрунтів; ризики для якості та доступності питної води; - деградація екосистеми; - вплив на здоров’я населення. |
| 2 | Відходи | - Низький рівень охоплення населення послугами з управління побутовими відходами (51%) та низька частка офіційних договорів на надання послуг серед домогосподарств у районах з садибною забудовою (односімейні будинки). - Наявність неконтрольованих нелегальних звалищ, за якими не ведеться моніторинг, створює ризик того, що туди можуть потрапляти медичні, токсичні та інші небезпечні відходи. - Недостатня кількість контейнерів та незадовільний технічний стан багатьох існуючих контейнерів, що знижує ефективність та якість послуг зі збирання відходів. | - накопичення відходів; - забруднення ґрунту та ґрунтових вод; - викиди парникових газів (метану); - забруднення повітря на місцевому рівні; - ризики для здоров’я населення через неконтрольоване захоронення відходів; |

| Прі ори тет | Сектор | Основні виклики та потреби у відновленні | Вплив на сталий розвиток |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - навантаження на земельні ресурси та біорізноманіття. |
| 4 |  | - Деградація ґрунтів, спричинена ерозією, ущільненням, втратою органічної речовини та відсутністю систематичного моніторингу та управління ґрунтами. Дифузне забруднення від сільськогосподарських стоків, побутових відходів та забруднення осадом після повені в Ірпінській заплаві. Зростаюче поширення інвазивних та алергенних видів рослин на порушених та постраждалих від повені землях у поєднанні з відсутністю структурованих заходів щодо захисту та відновлення ґрунтів - Фрагментація та деградація селищної зеленої інфраструктури внаслідок воєнних пошкоджень, повеней та недостатнього обслуговування. Відсутність планування, орієнтованого на біорізноманіття, інвентаризації зелених насаджень та управління екосистемними послугами, у поєднанні з обмеженим інституційним потенціалом та фінансуванням для систематичного озеленення та контролю за інвазивними видами. - Серйозні гідроморфологічні зміни після прориву Козаровицької греблі у 2022 році, включаючи тривалі повені, ерозію, та накопичення забруднених відкладень. Постійні ризики повеней у Димерсько-Демідівській низовині. Відсутність інтегрованого управління ризиками повеней, планування на рівні басейну та систем раннього попередження. - Недостатньо розвинена стратегічна база для екологічного відновлення та сталого використання природних ресурсів, зокрема обмежена інтеграція зеленої інфраструктури у просторове планування та відсутність чіткої концепції розвитку екотуризму, пов’язаної з Ірпінською заплавою. | - погіршення якості та продуктивності ґрунтів; - забруднення ґрунту та ґрунтових вод; - підвищення ризиків для здоров’я населення; - зниження стійкості землекористування. |

3. Зелене відновлення

  - Бачення зеленого відновлення

Короткострокова концепція зеленого відновлення (0-3 роки)

У перші три роки Димер досягне стабільного та стійкого відновлення базових муніципальних послуг з помітним покращенням екологічної безпеки та надійності енергопостачання. Короткострокове бачення зосереджене на терміновій стабілізації систем та підвищенні ефективності у сферах управління відходами, водопостачання та водовідведення, енергетичної інфраструктури, а також у секторі ліквідації джерел значного забруднення.

Сектор «Відходи»

У секторі управління відходами селище Димер посилить місцеве планування управління відходами, запровадить роздільне збирання для сприяння відновленню матеріалів та проводитиме регулярні заходи з підвищення обізнаності громадськості.

Сектор «Водопостачання та водовідведення»

У секторі водопостачання та водовідведення передбачено покращення стану об’єктів водопостачання та водовідведення шляхом розробки проєктної документації та залучення фінансових партнерів, інвесторів та донорів. Якість питної води буде покращено, а кількість споживачів послуг водопостачання та водовідведення збільшиться.

Сектор «Енергетика»

У секторі енергетики муніципалітет забезпечить ефективне планування та управління розвитком муніципальної енергетики шляхом реалізації місцевої енергетичної політики. Крім того, муніципальні об’єкти будуть модернізовані шляхом заміни неефективного енергетичного обладнання та впровадження автоматизованих і цифрових технологій, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та розгортання високоефективної когенерації.

Зони найвищого забруднення

Димер надасть пріоритет стабілізації берегової лінії та зменшенню ризиків повеней у Димерсько- Демидівській низовині за допомогою цілеспрямованих інженерних та природоорієнтованих рішень. Муніципалітет створить інтегровану систему управління водними ресурсами та ризиками повеней, посилить моніторинг стану довкілля (включно з якістю повітря) та розпочне відновлення зеленої інфраструктури й видалення інвазивної рослинності для вирішення проблеми найкритичніших осередків забруднення.

Середньострокова концепція зеленого відновлення (3-10 років)

У середньостроковій перспективі селище Димер перейде від стабілізації до системної зеленої трансформації, приводячи муніципальні послуги у відповідність до екологічних стандартів ЄС, принципів циркулярної економіки та кліматичних цілей.

Сектор «Відходи»

У цьому секторі Димер зосередиться на розширенні послуг зі збирання відходів та розвитку інфраструктури попереднього оброблення відходів. Паралельно буде підготовлено проєктну документацію для рекультивації чинного полігону та будівництва нового.

Сектор «Водопостачання та водовідведення»

У цьому секторі Димер зосередиться на підвищенні стійкості чинної інфраструктури водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, а також на її розбудові шляхом створення нових об’єктів.

Сектор «Енергетика»

У секторі енергетики муніципалітет прагнутиме збільшити місцеве виробництво низьковуглецевих та відновлюваних джерел енергії, а також забезпечити належний рівень задоволення споживачів послугами енергопостачання. Крім того, муніципалітет продовжить заміну неефективних мереж централізованого теплопостачання на попередньо ізольовані трубопроводи.

Зони найвищого забруднення

Димер забезпечить скоординоване відновлення Козаровицької греблі та повну екологічну реабілітацію Ірпінської заплави, перетворивши деградовані території на стійкі природні системи. Це сприятиме довгостроковій екологічній стабільності, покращенню якості води та екосистем, а також дозволить розвивати сталий екотуризм як рушій зеленого економічного відновлення.

Наприкінці цього періоду Димер буде експлуатувати сучасні, ефективні та екологічно безпечні муніципальні системи, що забезпечить відчутні кліматичні, екологічні та соціальні вигоди.

Довгострокова концепція зеленого відновлення (10+ років)

У довгостроковій перспективі Димер прагне стати кліматично стійкою, низьковуглецевою та циркулярною міською системою, повністю інтегрованою в європейські екологічні та енергетичні рамки.

Сектор «Водопостачання та водовідведення»

У цьому секторі Димер забезпечить підвищення незалежності та надійності системи водопостачання/водовідведення, покращить потужність та ефективність системи водопостачання та водовідведення за допомогою нових матеріалів, обладнання та сучасних технологій, підвищить ефективність використання електроенергії, а також збільшить потужність місцевих комунальних служб для надання послуг з водопостачання/водовідведення.

Сектор «Відходи»

У секторі управління відходами Димер розбудує систему управління відходами відповідно до ієрархії відходів, яка функціонуватиме без загрози для здоров’я людей та без завдання шкоди довкіллю. Завдяки міжмуніципальному співробітництву та регіональній інфраструктурі для попереднього оброблення, відновлення матеріалів і кінцевого видалення залишкових відходів, Димер створить умови для досягнення ефекту масштабу, фінансово життєздатних рішень, зменшення обсягів захоронення на полігонах, а також для довгострокових інвестицій та розвитку.

Сектор «Енергетика»

У секторі енергетики муніципалітет прагне забезпечити енергетичну безпеку та сталий розвиток енергетики громади шляхом створення стійкої, диверсифікованої, низьковуглецевої місцевої енергетичної інфраструктури з високою ефективністю на основі відновлюваних джерел енергії для надійного тепло- та електропостачання в умовах війни та кліматичних ризиків.

Зони найвищого забруднення

У цьому секторі Димер перетворить Ірпінську заплаву та берегову лінію Київського водосховища з розірваної війною, схильної до ерозії та гідрологічно нестабільної території на сталий, екологічно відновлений та економічно продуктивний зелено-блакитний коридор. Крім того, селище забезпечить структурне зниження ризиків повеней, ліквідацію або відновлення забруднених місць та дотримання стандартів якості води відповідно до національних стандартів, а відновлена заплава функціонуватиме як природний буфер проти кліматичних ризиків та привабливий об’єкт екотуризму. Також селище працюватиме над відновленням гідрологічної структури Козаровицької греблі, а скоординоване управління заплавою розглядається не лише як заходи безпеки, а й як основа для екологічного відновлення, покращення біорізноманіття та природного розвитку рекреаційних зон, пов’язаних із «Смарагдовою територією» Київського водосховища.

Позитивні наслідки зеленого відновлення не обмежуватимуться лише пріоритетними секторами, а поширюватимуться на селище в цілому. До довгострокових переваг належатимуть покращення стану здоров’я населення та умов життя, підвищення стійкості селища до кліматичних змін та ризиків безпеки, зростання економічної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, зміцнення соціальної згуртованості та інклюзивності, покращення міського середовища та громадських просторів, а також підвищення інституційної спроможності та якості врядування. «Зелений перехід» також сприятиме сталому пересуванню, кліматично-орієнтованому розвитку селища та інноваціям у наданні комунальних послуг.

Довгострокова концепція позиціонує Димер як стале, енергобезпечне та екологічно відповідальне селище, що забезпечує широкі соціальні, економічні та екологічні вигоди, одночасно підтримуючи зобов’язання України в рамках «Зеленого курсу ЄС» та Паризької угоди.

  - Довгострокова концепція, екологічні цілі та

прогалини

У Таблиці 3-1 представлено довгострокову концепцію зеленого відновлення, екологічні цілі та існуючі прогалини для пріоритетних секторів у Димері. Таблиця була розроблена на основі висновків Звіту про

існуючу ситуацію та Звіту про обсяг робіт, результатів семінарів та інтерв’ю із зацікавленими сторонами, а також технічної оцінки консультанта. Вона перетворює загальну концепцію зеленого відновлення на довгострокові цілі для конкретних секторів, визначає вимірювані екологічні цілі та висвітлює ключові прогалини та обмеження, які необхідно усунути для досягнення цих цілей.

Виявлені прогалини відображають технічні, інституційні, фінансові та пов’язані з потенціалом обмеження та слугують основою для визначення пріоритетних заходів у рамках Місцевого плану зеленого відновлення, а також для спрямування майбутньої технічної допомоги та інвестиційної підтримки від NEFCO та інших міжнародних партнерів.

Таблиця 3-1: Довгострокова концепція, екологічні цілі та прогалини

| Сектор | Довгострокова концепція | Цілі | Прогалини |
| --- | --- | --- | --- |
| Відходи | Димер запровадить систему управління відходами відповідно до ієрархії управління відходами, яка функціонуватиме без загрози для здоров’я людей та шкоди для довкілля. Завдяки міжмуніципальному співробітництву та регіональній інфраструктурі для попереднього оброблення відходів, відновлення матеріалів та остаточного захоронення залишкових відходів Димер створить умови для досягнення ефекту масштабу, фінансово вигідних рішень, зменшення обсягів захоронення відходів, а також довгострокових інвестицій та розвитку. | Ціль 1: Формування основи для ефективної та фінансово сталої системи управління відходами на основі фактичних даних і прозорих механізмів планування та тарифоутворення. Ціль 2: Створення та модернізація інфраструктури комплексного управління відходами (роздільне збирання, оброблення та кінцеве видалення) з метою зменшення обсягів захоронення та викидів метану, а також підвищення рівня відновлення матеріалів. Ціль 3: Підвищення обізнаності та участі громадськості у роздільному зборі та запобіганні утворенню відходів. | Низький рівень охоплення населення послугами з управління побутовими відходами (51 %). Наявність несанкціонованих звалищ. Недостатнє забезпечення контейнерами для збирання відходів. Відсутність системи роздільного збирання, зокрема збору небезпечних відходів у складі побутових та біовідходів. Відсутність проєкту реконструкції полігону. Відсутність системи обліку відходів за вагою. Звалище наближається до вичерпання своєї експлуатаційної потужності, при цьому вже використано приблизно 95 % його доступної місткості. Відсутність належного доступу до звалища через відсутність асфальтованої дороги. |

| Сектор | Довгострокова концепція | Цілі | Прогалини |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопоста чаннята водовідвед ення | Підвищення незалежності та надійності системи водопостачання/водовідв едення селища; Покращення потужності та ефективності системи водопостачання та водовідведення за допомогою нових матеріалів, обладнання та сучасних технологій; Підвищення ефективності використання електроенергії; Збільшення потужності місцевої комунальної служби з надання послуг водопостачання/водовідв едення. | Ціль 1: Підвищення надійності та безперебійної роботи системи водовідведення селища. Ціль 2: Підвищення надійності системи водопостачання селища. | Обмеженість бюджетного фінансування. Відсутність розробленої проєктної документації. Потреба у нарощуванні потенціалу та навчанні персоналу. |
| Джерела значного забрудненн я | Довгострокове полягає в перетворенні Ірпінської заплави та берегової лінії Київського водосховища з ураженої війною, схильної до ерозії та гідрологічної нестабільної території на стійкий, екологічно відновлений та економічно продуктивний зелено-блакитний коридор. Забезпечення структурного зниження ризиків повеней, усунення або відновлення забруднених місць, відповідність якості води національним стандартам, а відновлена заплава функціонуватиме як природний буфер захисту від кліматичних ризиків, так і приваблива точка екотуризму. Відновлення гідрологічної структури дамби в Козаровичахта скоординоване управління заплавою розглядаються не лише як заходи безпеки, але й | Ціль 1: Забезпечити стабілізацію берегової лінії та захист територій Димер- Демидівської низини від підтоплення й ерозії шляхом впровадження інженерних та природоорієнтованих рішень. Ціль 2: Створити інтегровану систему управління водними ресурсами та ризиками підтоплення, що включатиме моделювання, раннє попередження та заходи з кліматичної адаптації. Ціль 3: Розширити та відновити зелену інфраструктуру громади, включаючи системне видалення інвазійної рослинності та відновлення пошкоджених екосистем. Ціль 4: Запровадити систему екологічного моніторингу з встановленням трьох станцій контролю якості повітря для прийняття рішень на основі даних та підвищення прозорості управління. Ціль 5: Сприяти відновленню та координації функціонування гідроспоруди в с. Козаровичі та | Головною екологічною проблемою є відсутність інтегрованої та скоординованої системи для систематичного вирішення проблем забруднення. Хоча муніципалітет визначив ключові дії - управління ризиками повеней, стабілізацію берегової лінії, розширення зеленої інфраструктури, контроль інвазивних видів, моніторинг якості повітря та відновлення Козаровичської дамби - ці ініціативи залишаються фрагментарними та недостатньо підкріпленими моделюванням, моніторингом та міжурядовою координацією. Тому створення інтегрованої системи планування та |

| Сектор | Довгострокова концепція | Цілі | Прогалини |
| --- | --- | --- | --- |
|  | як основа для екологічного відновлення, покращення біорізноманіття та природного розвитку рекреаційних зон, пов'язаних з Смарагдовою територією «Київське водосховище». | екологічній реабілітації заплави річки Ірпінь з метою підвищення безпеки, екологічної стійкості та розвитку екотуристичного потенціалу громади. | моніторингу є важливим для перетворення зусиль Димера з відновлення на узгоджену та сталу екологічну стратегію. |
| Енергетик а | Забезпечення енергетичної безпеки та сталого енергетичного розвитку громади шляхом створення стійкої, диверсифікованої, низьковуглецевої, високоефективної місцевої енергетичної інфраструктури на основі відновлюваних джерел енергії для надійного тепло- та електропостачання в умовах військових та кліматичних ризиків. | Ціль 1: Забезпечити ефективне планування та управління розвитком муніципальної енергетики. Ціль 2: Підвищити ефективність, надійність та рівень задоволеності споживачів централізованого теплопостачання. Ціль 3: Збільшити місцеве виробництво відновлюваної та низьковуглецевої енергії. | Відсутність комплексної муніципальної стратегії енергетичного розвитку. Обмежене бюджетне фінансування для масштабної енергетичної трансформації. Необхідність детальних техніко- економічних обґрунтувань для впровадження когенерації, джерел відновлювальної енергії, оцінки стійкості постачання біомаси. Обмежений місцевий досвід у сфері технологій відновлюваної енергії та передової автоматизації систем. Брак досвіду в реалізації проєктів МФО. Відсутність централізованого гарячого водопостачання в селищі. Недостатній рівень контролю процесів теплогенерації та теплопостачання. Низька енергоефективність будівельного фонду. |

| Сектор | Довгострокова концепція | Цілі | Прогалини |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Необхідність нарощування потенціалу та навчання персоналу. |

  - Тенденції, ризики та можливості для зеленого

відновлення

Тенденції

На планування та реалізацію зеленого муніципального розвитку селища Димер впливає сукупність місцевих, національних та глобальних тенденцій, багато з яких значно посилилися внаслідок триваючої війни в Україні та прискорення кліматичних змін. Розуміння цих тенденцій є надзвичайно важливим для забезпечення того, щоб бачення та цілі зеленого відновлення, визначені у МПЗВ, залишалися реалістичними, стійкими та адаптивними в умовах тривалої невизначеності.

Місцевий рівень

На місцевому рівні на Димер впливають наслідки війни, зокрема окупації, а саме пошкодження та руйнування житлових і громадських будівель, знищення гідротехнічної споруди, внаслідок чого домогосподарства громади Димера систематично страждають від повеней. Крім того, на сьогодні селище систематично зазнає масових ракетних та дронових атак. Перебої з енергопостачанням та відключення електроенергії також є значними факторами впливу.

Крім того, на місцевому рівні Димер стикається з невизначеністю політичних змін. Незважаючи на незалежність органів місцевого самоврядування від центральних виконавчих органів влади України, зміни посадових осіб на державному рівні впливають на кадровий склад на місцевому рівні.

Нестача місцевого фінансування залежить від обсягу доходів місцевого бюджету від підприємств, бізнесу та суб’єктів господарювання, що діють на території громади. З огляду на небезпеку розширення війни всередині країни існує ризик витіснення місцевих підприємств та бізнесу з громади і, відповідно, зменшення доходів бюджету.

Міграційні процеси та мобілізація до Збройних сил України спричинили значний дефіцит кадрів у Димері, зокрема у сфері комунальних послуг.

Національний рівень

На національному рівні поточна програма реформ України, включаючи приведення законодавства у відповідність до екологічного законодавства ЄС, вимог щодо енергоефективності та реформ у сфері управління відходами, безпосередньо впливає на муніципальне планування. Ці реформи запроваджують вищі стандарти відповідності та зобов’язання щодо звітності, водночас створюючи можливості для міжнародного фінансування, технічної допомоги та інституційного зміцнення. Війна прискорила визначення пріоритетності енергетичної безпеки, стійкості та децентралізації в рамках цих реформ.

Крім того, через війну Україна зіткнулася з демографічною кризою. З початку війни за кордон виїхало майже 6,5 млн українців. Крім того, за офіційними даними, під час війни загинуло 46 000 військових та 14 534 цивільних особи, серед яких 745 дітей. При цьому Росія викрала приблизно 20 000 дітей. До того ж

посилилися імміграційні процеси. На сьогодні в Україні налічується понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Наразі у громаді Димер перебуває 1425 внутрішньо переміщених осіб.

Глобальний рівень

На глобальному рівні прискорення кліматичних змін, посилення кліматичної політики та нестабільність енергетичних ринків формують довгостроковий контекст для муніципальних інвестицій. Зростання частоти екстремальних погодних явищ, зокрема повеней та спекотних хвиль, підсилює необхідність створення адаптованої до кліматичних змін інфраструктури водопостачання, водовідведення та енергетики. Водночас глобальні зобов’язання в рамках Паризької угоди та «Зеленого курсу» ЄС продовжують стимулювати перехід до низьковуглецевих, циркулярних та ресурсоефективних міських систем, впливаючи на пріоритети фінансування та вибір технологій, що мають значення для зеленого відновлення Димера.

Ризики для зеленого відновлення

Низка взаємопов’язаних тенденцій створює ризики для реалізації довгострокової концепції зеленого відновлення та екологічних цілей селища Димер. Найбільш значущим фактором ризику залишається триваюча війна та пов’язані з нею виклики у сфері безпеки, що створюють невизначеність для довгострокового планування, ускладнюють координацію та прийняття рішень на місці та підвищують вразливість критичної муніципальної інфраструктури до потенційних зривів. Ці умови також впливають на графіки реалізації та підвищують потребу у гнучкості при розробці та реалізації проєктів. Крім того, війна також впливає на демографічні процеси. Загалом селище страждає від нестачі кваліфікованого персоналу, зокрема у сфері комунальних послуг.

Інший фактор ризику пов’язаний із кліматичними змінами та небезпекою стихійних лих. У цьому випадку до найбільш значущих небезпек належать річкові повені та лісові пожежі як небезпеки високого ризику. Для Димера ці небезпеки пов’язані з річками Ірпінь, Десна та Піхівка, що протікають через селище та поблизу нього. Лісові пожежі також становлять високу небезпеку для Київської області загалом, оскільки її територія вкрита сосновими лісами. Площа соснових та дубових лісів навколо Димера становить 30 836 га.

Сьогодні окремі домогосподарства громади Димера страждають від повеней; однак це пов’язано не зі змінами клімату, а з руйнуванням гідротехнічних споруд внаслідок військових дій. Водночас у деяких районах громади Димера вичерпуються природні підземні води, що може призвести до дефіциту води в селищі Димер.

Ризики для зеленого відновлення Димера також пов’язані зі змінами міжнародної політики та фінансової політики міжнародних донорів.

Можливості для зеленого відновлення

Водночас переважаючі тенденції створюють значні можливості для просування програми зеленого відновлення Димера. Сильна міжнародна підтримка зеленої реконструкції, включаючи фінансування та технічну допомогу від NEFCO та інших міжнародних фінансових інституцій, надає унікальну можливість модернізувати муніципальну інфраструктуру відповідно до стандартів ЄС та найкращих міжнародних практик.

Активізація органів самоорганізації населення надає додаткові можливості для реалізації проєктів зеленого відновлення. Співпраця з іншими громадами забезпечує широкі можливості у сфері управління відходами. Наявність джерел ВДЕ поблизу селища (біомаса, сонячна енергія тощо) надає можливості для розвитку потужностей з виробництва альтернативної енергії.

Шлях України до вступу в ЄС та регуляторна конвергенція пропонують чітку довгострокову політичну основу та більшу інвестиційну впевненість для реформ у сферах охорони навколишнього середовища, енергетики та клімату. Таке узгодження сприяє впровадженню вищих стандартів, одночасно полегшуючи доступ до зовнішнього фінансування та експертних знань.

  - Місцевий план дій щодо зеленого відновлення

Таблиця 3-2: Місцевий план дій зеленого відновлення

| Сектор | Екологічна ціль | Пріор итет | Захід | Показник | Базовий рівень | Ціль | Графік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Відходи | Ціль 1: Формування основи для ефективної та фінансово сталої системи управління відходами на основі фактичних даних і прозорих механізмів планування та тарифоутворення. | 7 | Захід 1.1. Розробити та затвердити місцевий план управління відходами для Димерської СТГ (МПУВ) | Прийнято рішення про затвердження місцевого плану управління відходами | ні | так | 2027 |
|  |  | 9 | Захід 1.2 Провести дослідження морфологічного складу побутових відходів | Наявність звіту з результатами дослідження | ні | так | 2026 |
|  |  | 10 | Захід 1.3 Розробити та затвердити норми надання послуг з управління побутовими відходами для усіх видів побутових відходів (ВГВ, ресурсоцінні відходи, відходи зелених насаджень, небезпечні у складі побутових) | Прийнято рішення про затвердження норм | ні | так | 2026 |
|  |  | 11 | Захід 1.4 Розрахувати та поетапно (в міру запровадження відповідних послуг) встановити середньозважений тариф на послуги з управління побутовими відходами, що враховує відповідні види побутових відходів та всі операції оброблення відходів | Прийнято рішення про затвердження тарифу | ні | так | 2026 |
|  |  | 8 | Захід 1.5 Підготувати ТЕО (pre-FS/FS) для регіонального полігону | ТЕО виконано | ні | так | 2028 |
|  |  | 13 | Захід 1.6 Ініціювати та підписати угоду про співробітництво територіальних громад для спільного оброблення відходів | Підписано угоду | ні | так | 2029 |
|  |  | 12 | Захід 1.7 Розширити охоплення послугою з управління побутовими відходами до повного покриття | Охоплення населення | 51,42% | 100 | 2035 |
|  | Ціль 2: Створення та модернізація інфраструктури комплексного управління відходами (роздільне збирання, оброблення та кінцеве видалення) з метою зменшення обсягів захоронення та викидів метану, а також підвищення рівня відновлення матеріалів. | 17 | Захід 2.1 Збільшення охоплення населення збиранням побутових відходів: купівля 100 одиниць контейнерів 1,1м3 та 2 сміттєвози для збирання змішаних відходів та 100 одиниць контейнерів 1,1м3 та 2 сміттєвози для роздільного збирання відходів і обладнання для миття контейнерів | Кількість встановлених контейнерів, одиниць Кількість сміттєвозів в експлуатації, одиниць | 207 5 | 407 9 | 2027 2027 |
|  |  | 18 | Захід 2.2 Створення 20 стаціонарних пунктів роздільного збирання побутових відходів для прийому фракцій побутових відходів, включаючи небезпечні відходи в складі побутових відходів | Створено об'єкт/ частка утворених побутових відходів, що проходять операції з підготовки до повторного використання та рециклінгу, % їх маси | Ні 0 | так 20% | 2027 2030 |
|  |  | 19 | Захід 2.3. | Частка утворених | 0 | 25% | 2035 |

| Сектор | Екологічна ціль | П И | РІОР ТЕТ | Захід | Показник | Базовий рівень | ЦІЛ | ІЬ | Графік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  | Створення сортувального комплексу: встановлення мобільної сортувальної лінії потужністю до 20 000 тонн/рік, горизонтального преса, навантажувача, зони складування та вагового комплексу. | побутових відходів, що проходять операцї з підготовки до повторного використання та рециклінгу, % їх маси |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | Захід 2.4. Розробити проєкт рекультивацї існуючого звалища | Проект розроблено | 0% | 100% |  | до 2030 |
|  |  |  | 21 | Захід 2.5. Будівництво нового регіонального полігону для відходів, що не є небезпечними площею 10 гектарів | Побудовано та введено в експлуатацію регіональний полігон | ні | так |  | 2030 |
|  |  |  | 22 | Захід 2.6. Реалізація проєкту рекультивацї полігону | Рекультивація завершена | ні | так |  | 2035 |
|  | Ціль 3: Підвищення обізнаності та участі громадськості у роздільному зборі та запобіганні утворенню відходів. |  | 23 | Захід 3.1. Проведення комунікаційно-освітньої кампанії для населення щодо запобігання утворенню відходів, безпечного поводження з небезпечними фракціями у складі побутових відходів та дотримання правил роздільного збирання (сортування), з використанням інформаційних матеріалів, публічних заходів і онлайн-каналів, а також із забезпеченням зворотного зв’язку | Осіб прийняло участь/ проінформовано | - | 15000 |  | щорічно |
|  | Ціль 1: Підвищення надійності системи водопостачання селища |  | 10 | Захід 1.1: Встановлення систем очищення води (видалення заліза) на 5 артезіанських свердловинах; встановлення сонячних електростанцій на свердловинах, у тому числі: - Розробка проєктної документацї (техніко-економічне обґрунтування, проєкт, робочі креслення) - Пошук фінансового партнера для проєктування та будівництва - Виконання будівельних та монтажних робіт | % виконання % готовності % виконаних будівельних робіт | 0% 0% 0 | 100% 100% 100% |  | 2026 2027 2026 2027 2027 |
| Водопос тачання та водовідв едення |  | 1 1,1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 |  | Захід 1.2: Реконструкція водопровідних мереж селища 090180 мм у 8 етапів: Етап 1: Заміна водопровідної мережі в селищі Димер, довжиною 18,5 км Етап 2: Заміна водопровідної мережі в селі Демидів, довжиною 25,0 км Етап 3: Заміна водопровідної мережі в селі Козаровичі, довжиною 23,0 км Етап 4: Заміна водопровідної мережі в селі Катюжанка, довжиною 10,0 км Етап 5: Заміна водопровідної мережі в селі Литвинівка, довжиною 7,0 км Етап 6: Заміна водопровідної мережі в селі Федорівка, довжиною 7,0 км Етап 7: Заміна водопровідної мережі в селі Сичівка, довжиною 5,0 км Етап 8: Заміна водопровідної мережі в селі Рудня-Димерська, довжиною 3,0 км Включаючи: |  |  |  |  |  |

| Сектор | Екологічна ціль | Пріор итет | Захід | Показник | Базовий рівень | Ціль | Графік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 1.8 | - Розробка проєктної документації (техніко-економічне обґрунтування, проєкт, робочі креслення) - Пошук фінансового партнера для проєктування та будівництва - Виконання будівельно-монтажних робіт | % виконання % готовності % виконаних будівельних робіт | 0% 0% 0 | 100% 100% 100% | 2026 2026 2027 2035 |
|  | Ціль 2: Покращення надійності та безперебійної роботи системи водовідведення селища. | 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | Захід 2.1: Реконструкція каналізаційних мереж селища діаметром 125-150 мм у 4 етапи: Етап 1: Заміна каналізаційної мережі в селищі Димер, довжиною 3,5 км Етап 2: Заміна каналізаційної мережі в селі Катюжанка, довжиною 10,0 км Етап 3: Заміна каналізаційної мережі в селі Демидів, довжиною 7,0 км Етап 4: Заміна каналізаційної мережі в селіЛитвинівка, довжиною 3,0 км Включаючи: - Розробка проєктної документації (техніко-економічне обґрунтування, проєкт, робочі креслення) - Пошук фінансового партнера для проєктування та будівництва - Виконання будівельно-монтажних робіт | % виконання % готовності % виконаних будівельних робіт | 0% 0% 0 | 100% 100% 100% | 2026 2026 2027 2035 |
|  |  | 18 | Захід 2.2: Будівництво місцевих очисних споруд у селах громади з потужністю: Село Демидів - 80 мУдень село Катюжанка - 190 мУдень село Литвинівка - 50 мУдень Включаючи: - Розробка проєктної документації (техніко-економічне обґрунтування, проєкт, робочі креслення) - Пошук фінансового партнера для проєктування та будівництва - Виконання будівельно-монтажних робіт | % виконання % готовності % виконаних будівельних робіт | 0% 0% 0 | 100% 100% 100% | 2027 2027 2028 2030 |
| Зони найвищо го забрудне ння | Ціль 1: Забезпечити стабілізацію берегової лінії та захист територій Димер-Демидівської низини від підтоплення й ерозії шляхом впровадження інженерних та природоорієнтованих рішень | 39 | Захід 1.1 - Оновлення проєкту берегозахисту | Частка стабілізованої берегової лінії (%) | <20% стабіліз овано | >80% критичних ділянок стабілізов ано | 2026 2031 |
|  |  | 40 | Захід 1.2 Впровадження пілотних природоорієнтованих рішень (біоінженерні укріплення) |  |  |  |  |
|  |  | 41 | Захід 1.3 Очищення та стабілізація найбільш ерозійних ділянок |  |  |  |  |
|  | Ціль 2: Створити інтегровану систему управління водними ресурсами та ризиками підтоплення, що включатиме моделювання, раннє попередження та заходи з кліматичної адаптації | 42 | Захід 2.1 - Гідрологічне моделювання басейну | Наявність затвердженого Плану; функціонування системи оповіщення | План відсутні | План затвердже но; система працює | 2026 2028 |
|  |  | 43 | Захід 2.2 Розробка Плану управління ризиками підтоплення |  |  |  |  |
|  |  | 44 | Захід 2.3 Створення системи раннього попередження |  |  |  |  |

| Сектор | Екологічна ціль | Пріор итет | Захід | Показник | Базовий рівень | Ціль | Графік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ціль 3: Розширити та відновити зелену інфраструктуру громади, включаючи системне видалення інвазійної рослинності та відновлення пошкоджених екосистем. | 45 | Захід 3.11нвентаризація зелених зон | Площа відновлених зелених зон (га); зменшення інвазійних рослин, % | Зони визначен фрагмен товано | +20% зелених зон Програма розроблен а і діє | 2026 2031 |
|  |  | 46 | Захід 3.2 Щорічна висадка дерев та відновлення прибережних зон |  |  |  |  |
|  |  | 47 | Захід 3.3 Програма боротьби з інвазійними рослинами |  |  |  |  |
|  | Ціль 4: Запровадити систему екологічного моніторингу з встановленням трьох станцій контролю якості повітря для прийняття рішень на основі даних та підвищення прозорості управління. | 48 | Захід 4.1 Закупівля та встановлення 3 станцій | Кількість встановлених станцій; | 0 станцій Ні | 3 станції функціону ють; | 2026 2028 |
|  |  | 49 | Захід 4.2 Створення публічного онлайн-доступу до даних |  |  |  |  |
|  |  | 50 | Захід 4.3 Розробка Плану управління якістю повітря | Наявність плану |  | План затвердже ний і діє |  |
|  | Ціль 5: Сприяти відновленню та координації функціонування гідроспоруди в с. Козаровичі та екологічній реабілітації заплави річки Ірпінь з метою підвищення безпеки, екологічної стійкості та розвитку екотуристичного потенціалу громади. | 51 | Захід 5.1 Створення координаційної платформи | Наявність узгодженого механізму управління | Координ ація відсутня | Офіційна координаці я | 2026 2036 2028 2040 |
|  |  | 52 | Захід 5.2 Розробка сценаріїв управління гідроспорудою |  |  |  |  |
|  |  | 53 | Захід 5.3 Відновлення заплавних екосистем та розвиток еко- маршрутів | Площа відновленої заплави (га) | Деградо вані ділянки | >50% деградова них ділянок відновлено |  |
| Енергет ика | Ціль 1: Забезпечити ефективне планування та управління розвитком муніципальної енергетики | 27 | Захід 1.1 Розробка комплексного муніципального енергетичного плану (МЕП) до 2030 року або на більш тривалий період | МЕП наявний | Ні | Так | 2026 |
|  |  | 28 | Захід 1.2 Розробка схеми оптимізації системи ЦТ | Схема наявна | Ні | Так | 2027 |
|  |  | 29 | Захід 1.3 Впровадження системи енергетичного менеджменту (СЕМ) на підприємстві ЦТ відповідно до стандарту ISO 50001 | СЕМ на підприємстві ЦТ сертифіковано | Ні | Так | 2028 |
|  |  | 30 | Захід 1.4 Автоматизація та цифровізація системи диспетчеризації ЦТ | % об’єктів ЦТ ефективно управляється | 64% | 100% | 2029 |
|  |  | 31 | Захід 1.5 Впровадження автоматизованої цифрової системи енергомоніторингу та енергоменеджменту для муніципальних будівель | % будівель ефективно управляється | 0% | 100% | 2028 |
|  | Ціль 2: Підвищити ефективність, надійність та рівень задоволеності споживачів | 36 | Захід 2.1 Впровадження високоефективної когенерації загальною тепловою потужністю до 2000 кВт на об'єктах ЦТ | % теплової енергії в результаті когенерації | 0% | 33% | 2027 |

| Сектор | Екологічна ціль | Пріор итет | Захід | Показник | Базовий рівень | Ціль | Графік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | централізованого теплопостачання | 37 | Захід 2.2 Заміна енергоємного насосного обладнання на об'єктах ЦТ на високоефективні альтернативи з використанням частотних перетворювачів | % об’єктів ЦТ з високоефективни м насосним обладнанням | 94% | 100% | 2028 |
|  |  | 38 | Захід 2.3 Масштабна реконструкція мереж ЦТ довжиною до 10 км з використанням попередньо ізольованих труб та гідравлічною оптимізацією | % реконструйованих теплових мереж | 5% | 83% | 2032 |
|  | Ціль 3: Збільшити місцеве виробництво відновлюваної та низьковуглецевої енергії | 33 | Захід 3.1 Встановлення котлів на біомасі загальною потужністю 700 кВт на об'єктах ЦТ | % відновлюв. теплової енергії | 11,5% | 23% | 2028 |
|  |  | 35 | Захід 3.2 Заміна енергоємного кухонного та прального обладнання в муніципальних закладах на більш енергоефективне | % мун. закладів з оновленим електричним обладнанням | 50% | 100% | 2028 |
|  |  | 32 | Захід 3.3 Встановлення фотоелектричних систем та накопичувачів енергії загальною електричною потужністю до 3,0 МВт на муніципальних об'єктах | Виробництво електроенергії з ВДЕ, МВт-год/рік | 0 | 3045 | 2029 |
|  |  | 34 | Захід 3.4 Попередня техніко-економічна оцінка (ПТЕО) будівництва муніципальних електричних мереж від КГУ та СЕС | ПТЕО наявне | Ні | Так | 2028 |

  - Зелене відновлення відповідно до цілі 1,5 градуса

МПЗВ селища Димер було розроблено з метою забезпечення відповідності пріоритетних заходів відновлення цілям Паризької угоди щодо обмеження підвищення температури до 1,5 °C, Національно визначеним внескам (НВВ) України та відповідним видам економічної діяльності, визначеним у делегованих актах Таксономії ЄС. Наведена нижче оцінка демонструє, як обрані заходи сприяють суттєвому скороченню викидів парникових газів (ПГ), підвищенню енергоефективності та довгостроковій стійкості міст, водночас запобігаючи «закриттю вуглецю».

Сектор «Енергетика»

Заходи зеленого відновлення в енергетичному секторі мають найбільший потенціал для скорочення викидів ПГ на муніципальному рівні. Це досягається завдяки інтегрованому підходу, що поєднує стратегічне планування, модернізацію систем, цифровізацію та ширше використання відновлюваних джерел енергії. Ключові заходи включають розробку муніципального енергетичного плану, схеми теплопостачання та впровадження системи енергоменеджменту, що відповідає стандарту ISO 50001, що забезпечить ефективне управління та довгострокову декарбонізацію енергетичної системи. Паралельно з цим автоматизація та цифровізація систем диспетчеризації централізованого теплопостачання (ЦТ) та енергоменеджменту покращать операційну ефективність та забезпечать прийняття рішень на основі даних. Значне скорочення

викидів буде досягнуто завдяки модернізації інфраструктури ЦТ, включаючи впровадження високоефективної когенерації, заміну енергоємного насосного обладнання та масштабну реконструкцію теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб для мінімізації тепловтрат. Встановлення фотоелектричних систем та котлів, що працюють на біомасі, на муніципальних об’єктах сприяє структурній декарбонізації тепло- та електропостачання. Ці заходи збільшують частку відновлюваних та низьковуглецевих джерел енергії та зменшують залежність від викопного палива відповідно до траєкторії, сумісної з ціллю 1,5 °C. Передбачається, що всі рішення у сфері відновлюваної енергетики будуть підлягати техніко-економічному обґрунтуванню та оцінці стійкості, щоб забезпечити відповідність критеріям ЄС щодо стійкості для біомаси та електроенергії з відновлюваних джерел. У сукупності ці заходи дозволять зменшити споживання палива та викиди, підвищити ефективність та надійність системи, а також сприятимуть переходу до кліматично нейтральної та стійкої енергетичної системи.

Сектор «Водопостачання та водовідведення»

Заходи у секторі водопостачання та водовідведення сприяють досягненню цілі 1,5 °C, насамперед завдяки непрямому пом’якшенню наслідків зміни клімату та значним перевагам адаптації до кліматичних змін. Модернізація об’єктів водопостачання, включаючи встановлення сонячних електростанцій на цих об’єктах, забезпечить зменшення використання викопного палива і, як наслідок, викидів CO2.

Сектор «Відходи»

Заходи у сфері управління відходами сприяють пом’якшенню наслідків зміни клімату шляхом впливу на одне з основних джерел викидів парникових газів, відмінних від CO2, насамперед метану, що утворюється в процесі захоронення відходів. Розвиток інфраструктури для сортування, оброблення, рециклінгу та підготовки до повторного використання відходів дає змогу зменшити частку біорозкладних відходів, які направляються на захоронення, та скоротити довгострокові викиди метану, що відповідає принципам циркулярної економіки Європейського Союзу та цілям щодо обмеження глобального потепління в межах 1,5°C

Розширення роздільного збирання всіх основних видів побутових відходів (включаючи великогабаритні, відходи будівництва та знесення та небезпечні відходи у складі побутових) створює необхідні передумови для підвищення рівня рециклінгу та відновлення матеріалів. Кампанії з підвищення обізнаності є важливою передумовою для досягнення сталого скорочення викидів парникових газів і запобігання нівелюванню досягнутих результатів.

Зони найвищого забруднення

Підхід Димера до зеленого відновлення в зонах значного забруднення (екологічних гарячих точках) узгоджується з цільовим показником Паризької угоди щодо обмеження потепління на 1,5 °C, зосереджуючись на кліматично стійкому відновленні деградованих екосистем, зниженні екологічних ризиків та посиленні адаптаційного потенціалу. Пріоритетні заходи — стабілізація берегової лінії, відновлення заплави річки Ірпінь та розроблення інтегрованої системи управління водними ресурсами та ризиками затоплення — безпосередньо сприяють адаптації до зміни клімату шляхом зниження вразливості до екстремальних гідрологічних явищ, інтенсифікація яких прогнозується за сценаріями кліматичних змін.

Розширення та відновлення зеленої інфраструктури, зокрема лісовідновлення на територіях, що зазнали повеней, та ліквідація інвазивних видів, сприяють пом’якшенню наслідків зміни клімату за допомогою природних механізмів завдяки збільшенню поглинання вуглецю, поліпшенню якості ґрунту та посиленню екосистемних послуг, таких як охолодження та регулювання стоку. Ці заходи також сприяють зменшенню вторинних викидів, пов’язаних із деградацією земель та неконтрольованим спалюванням відходів або біомаси.

Впровадження систем екологічного моніторингу, зокрема моніторингу якості повітря, додатково сприяє управлінню кліматичними процесами на основі даних, підтримуючи виявлення та скорочення місцевих джерел викидів та підвищуючи прозорість управління навколишнім середовищем. У середньо- та довгостроковій перспективі скоординоване відновлення Козаровицької греблі та екологічна реабілітація

Ірпінської заплави створять стійку зелено-синю систему, що поєднує адаптацію до кліматичних змін, відновлення біорізноманіття та стале економічне використання, зокрема екотуризм.

Деякі екологічні цілі мають потенціал для визнання їх такими, що відповідають вимогам декількох екологічних цілей Таксономії ЄС. У Таблиці 3-3 потенційні економічні види діяльності, що відповідають вимогам, відображено за кожним екологічним завданням у МПЗВ. Зі звіту випливає, що більшість затверджених екологічних цілей мають потенціал для визнання їх такими, що відповідають вимогам Таксономії ЄС. Однак на початковій стадії реалізації кожної цілі необхідна більш комплексна оцінка відповідності вимогам.

Таблиця 3-3: Потенційні види економічної Діяльності, що відповідають критеріям, за екологічними цілями

| Сектор | Ціль у МПЗВ | Відповідність таксономії ЄС | Дія в МПЗВ | Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відходи | Ціль 1: Формування основи для ефективної та фінансово сталої системи управління відходами на основі фактичних даних і прозорих механізмів планування та тарифоутворення. | Ні |  |  |
|  | Ціль 2: Створення та модернізація інфраструктури комплексного управління відходами (роздільне збирання, оброблення та кінцеве видалення) з метою зменшення обсягів захоронення та викидів метану, а також підвищення рівня відновлення матеріалів. | Так | Заходи 2.1-2.2 | CE 2.3 Збір та транспортування безпечних та небезпечних відходів |
|  |  |  | Захід 2.3 | CE 2.7 Сортування та рекуперація матеріалів з безпечних відходів |
|  | Ціль 3: Підвищення обізнаності та участі громадськості у роздільному зборі та запобіганні утворенню відходів | Ні |  |  |
| Водопостачання та стічні води | Ціль 1: Підвищення надійності системи водопостачання селища. | Так | Захід 1.2 | CCM 5.2 Оновлення систем збору, очищення та водопостачання WTR 2.1 Водопостачання |
|  | Ціль 2: Підвищення надійності та забезпечення безперебійної роботи системи водовідведення селища. | Так | Захід 2.1 | WTR 2.2 Очищення міських стічних вод |
|  |  |  | Захід 2.2 | CCM 5.3 Розширення та експлуатація систем збору та очищення стічних вод WTR 2.2 Очищення міських стічних вод |
| Джерела значного забруднення | Ціль 1: Забезпечити стабілізацію берегової лінії та захист територій Димер-Демидівської низини від підтоплення й ерозії шляхом впровадження інженерних та природоорієнтованих рішень | Ні |  |  |

|  | Ціль 2: Створити інтегровану систему управління водними ресурсами та ризиками підтоплення, що включатиме моделювання, раннє попередження та заходи з кліматичної адаптаці'. | Ні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ціль 3: Розширити та відновити зелену інфраструктуру громади, включаючи системне видалення інвазійної рослинності та відновлення пошкоджених екосистем. | Ні |  |  |
|  | Ціль 4: Запровадити систему екологічного моніторингу з встановленням трьох станцій контролю якості повітря для прийняття рішень на основі даних та підвищення прозорості управління. | Ні |  |  |
|  | Ціль 5: Сприяти відновленню та координацї функціонування гідроспоруди в с. Козаровичі та екологічній реабілітації заплави річки Ірпінь з метою підвищення безпеки, екологічної стійкості та розвитку екотуристичного потенціалу громади. | Ні |  |  |
| Енергетика | Ціль 1: Забезпечити ефективне планування та управління розвитком муніципальної енергетики | Ні |  |  |
|  | Ціль 2: Підвищити ефективність, надійність та рівень задоволеності споживачів централізованого теплопостачання | Так | Захід 2.1 | CCM 4.30 Високоефективна когенерація тепла/холоду та електроенергії з викопних газоподібних палив |
|  |  |  | Захід 2.3 | CCM 4.15 Розподіл тепло- та холодопостачання |
|  | Ціль 3: Збільшення місцевого виробництва відновлюваної та низьковуглецевої енергії | Так | Захід 3.1 | CCM 4.24. Виробництво тепла/холоду з біоенергії |
|  |  |  | Захід 3.3 | CCM 7.6 Встановлення, технічне обслуговування та ремонт технологій відновлюваної енергії |

  - Відбір пріоритетних проєктів для розробки

концептуальних записок

Концептуальні записки були підготовлені для п’яти інвестиційних проєктів з найвищим пріоритетом, які були визначені як такі, що мають найбільший потенціал реалізації та найважливіше стратегічне значення для «зеленого відновлення» селища. Відбір базувався на пріоритетності проєктів, представленій у таблицях 32, з урахуванням того, що селище Димер визначило сектор водопостачання та водовідведення як пріоритет номер один, а також з урахуванням очікуваного впливу на сталий розвиток, готовності до інвестицій та загальної доцільності реалізації в місцевому контексті. Відповідно до спрямованості цього портфеля проєктів, «м’які» заходи (організаційні та інституційні зміни) були виключені з розробки концептуальних нот, тоді як пріоритет було надано інфраструктурно-орієнтованим заходам з більш чітким потенціалом для майбутнього фінансування та реалізації. Концептуальні записки для селища Димер наведено в Додатку 1.

Додаток 1 - Концептуальні записки щодо обраних пріоритетних проєктів у селищі Димер

Концептуальна записка 1 - Димер (пріоритет селища № 1)

Захід 1.2: Реконструкція водопровідних мереж діаметром 90-180 мм у 8 етапів (загальна довжина - 98,5 км) Опис заходу (загальний опис): Мережі водопостачання в громаді Димера зазнали значних пошкоджень під час російської окупації у 2022 році. Пізніше, після визволення, певні елементи водопровідних мереж були відновлені. Однак на сьогодні існує потреба у реконструкції водопровідних мереж 090-180 мм загальною довжиною 98,5 км у 8 селах громади: Димер (довжина 18,5 км), Демидів (довжина 25,0 км), Козаровичі (довжина 23,0 км), Катюжанка (довжина 10,0 км), Литвинівка (довжина 7,0 км), Федорівка (довжина 7,0 км), Сичівка (довжина 5,0 км), Рудня-Димерська (довжина 3,0 км).

Посилання на проєкт на платформі DREAM: Немає

Мета заходу: Забезпечити мешканців та підприємства якісною водою у необхідній кількості та організувати безпечне відведення стічних вод, щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу.

Сектор: Водопостачання та водовідведення

Ціль 1: Підвищення надійності системи водопостачання селища

| Показник | Базовий рівень | Ціль |
| --- | --- | --- |
| 1 Відсоток виконаних будівельних робіт | 0% | 100 |

Виклики:

- Обмежений бюджет.

- Відсутність розробленої проєктної	документації.

Соціально-економічний контекст:

- Мінімізація ризиків епідемії

- Забезпечення рівного доступу	до	послуг	для	всіх верств населення, незалежно від рівня доходу чи

місця проживання,

- Будівництво та обслуговування мереж створює стабільні робочі місця як безпосередньо в комунальному секторі, так і в суміжних галузях.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:

Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:

Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

| Галуз | Відповідність таксономії ЄС (ак/ні) | Ціль таксономії ЄС | Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода та стічні води | Так | - Пом'якшення наслідків зміни клімату - Стале використання та захист водних і морських ресурсів | • CCM 5.1 Будівництво, розширення та експлуатація систем збору, очищення та постачання води • WTR 2.1 Водопостачання |

Концептуальна записка 2 - Димер (пріоритет селища № 2)

Захід 2.1: Реконструкція каналізаційних мереж селища 0125-150 мм у 4 етапи (загальна довжина - 23,5 км).

Опис заходу (загальний опис): Каналізаційні мережі в Димерській територіальній громаді є зношеними та потребують реконструкції в 4 етапи. Зокрема, необхідно замінити каналізаційну мережу в Димері (довжиною 3,5 км), Катюжанці (довжиною 10,0 км), Демидові (довжиною 7,0 км), Литвинівці (довжиною 3,0 км). Для кожного етапу необхідно розробити проєктну документацію, знайти фінансового партнера для проєктування та будівництва, а також виконати будівельно-монтажні роботи.

Посилання на проєкт на платформі DREAM: Немає

Мета заходу: Забезпечення мешканців належними каналізаційними послугами; запобігання епідеміологічній ситуації

Сектор: Водопостачання та водовідведення

Ціль 2: Підвищення надійності та безперебійної роботи системи водовідведення селища

| Показник | Базовий рівень | Ціль |
| --- | --- | --- |
| Розробка проєктної документації (техніко- економічне обґрунтування, проєктні та робочі креслення), % виконання | 0% | 100 |
| Пошук фінансового партнера для проєктування та будівництва, % доступних | 0 | 100 |
| Виконання будівельно-монтажних робіт, % виконаних будівельних робіт | 0 | 100% |

Виклики:

•	Обмежене бюджетне фінансування.

•	Відсутність детальної проєктної документації.

Соціально-економічний контекст:

1. Покращення якості життя населення завдяки надійному та безпечному доступу до послуг централізованої каналізації.

2. Підтримка економічної стійкості громади шляхом забезпечення стабільного каналізаційного обслуговування для мешканців, установ та підприємств.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:

Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:

Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

| Сектор | Відповідність таксономії ЄС (так/ні) | Ціль таксономії ЄС | Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопостачан ня та водовідведен ня | Так | - Пом'якшення наслідків зміни клімату - Стале використання та охорона водних і морських ресурсів: | • CCM 5.3 Будівництво, розширення та експлуатація систем збору та очищення стічних вод • WTR 2.2 Очищення міських стічних вод |

Концептуальна записка 3 - Димер (пріоритет селища № 10)

Захід 1.1: Встановлення систем очищення води (видалення заліза) на 5 артезіанських свердловинах; встановлення сонячних електростанцій на свердловинах.

Опис заходу (загальний опис): селище Димер розташоване в особливій геологічній зоні, що зумовлює підвищений вміст заліза у підземних водах. Оскільки питна вода в Димері постачається з цих свердловин, та містить підвищений вміст заліза, тому потребує додаткового очищення (знезалізнення). Отже, існує потреба у встановленні систем очищення води (видалення заліза) на 5 артезіанських свердловинах, а також у встановленні сонячних електростанцій на цих свердловинах.

Посилання на проєкт на платформі DREAM: Немає

Мета заходу: Покращення якості питної води; збільшення споживання відновлюваної енергії об’єктами у секторі водопостачання.

Сектор: Водопостачання та водовідведення

Ціль 1: Покращення надійності системи водопостачання селища

| Показник | Базовий рівень | Ціль |
| --- | --- | --- |
| Розробка проєктної документації (техніко-економічне обґрунтування, проєкт та робочі креслення), % виконання | 0% | 100 |
| Пошук фінансового партнера для проектування та нового будівництва, % наявності | 0 | 100 |
| Виконання будівельних та монтажних робіт, % виконаних будівельних робіт | 0 | 100 |

Виклики:

- Обмежене бюджетне фінансування.

- Відсутність детальної проєктної документації.

Соціально-економічний контекст:

- Покращення якості життя населення завдяки надійному та безпечному доступу до питної води.

- Зниження ризику перебоїв у водопостачанні шляхом впровадження альтернативних джерел енергії на водозабірних спорудах.

- Підтримка економічної стійкості селища шляхом забезпечення стабільного водопостачання для мешканців, установ та підприємств.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:

Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:

Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

| Сектор | Відповідність таксономії ЄС (так/ні) | Цілі таксономії ЄС | Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода та стічні води | Так | - Пом'якшення наслідків зміни клімату - Стале використання та захист водних і морських ресурсів | - CCM 5.1 Будівництво, розширення та експлуатація систем збору, очищення та постачання води - WTR 2.1 Водопостачання |

Концептуальна записка 4 - Димер (пріоритет селища № 17)

Захід 2.1: Збільшення охоплення населення збиранням побутових відходів: купівля 100 одиниць контейнерів 1,1м3 та 2 сміттєвози для збирання змішаних відходів та 100 одиниць контейнерів 1,1 м3 та 2 сміттєвози для роздільно зібраних відходів та обладнання для миття контейнерів

Опис заходу (загальний опис): Розширення та вдосконалення системи збору твердих побутових відходів для забезпечення надійного надання послуг. Цей захід сприятиме запровадженню роздільного збирання відходів, підвищить загальну ефективність та якість послуг, а також дозволить ефективніше використовувати муніципальні ресурси.

Посилання на проєкт на платформі DREAM: Немає

Мета заходу: Досягти повного охоплення населення послугами з управління побутовими відходами та зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Сектор: Відходи

Ціль: Ціль 2 - Створення та модернізація інфраструктури комплексного управління відходами (роздільне збирання, оброблення та кінцеве видалення) з метою зменшення обсягів захоронення та викидів метану, а також підвищення рівня відновлення матеріалів.

| Індикатор | Базовий рівень | Цільовий показник |
| --- | --- | --- |
| Кількість встановлених контейнерів, одиниць | 207 | 407 |
| Кількість сміттєвозів в експлуатації, одиниць | 5 | 9 |
| Покриття населення послугами з управління побутовими відходами, % | 51 | 100 |

Виклики:

- Низький рівень охоплення населення послугами з управління побутовими відходами (51%).

- Недостатня кількість контейнерів для збирання відходів.

- Відсутність системи роздільного збирання відходів.

- Забруднення навколишнього середовища та ризики для здоров’я населення, спричинені неконтрольованим вивезенням відходів.

Соціально-економічний контекст:

- Розширення послуг з управління відходами приблизно на 1 340 додаткових домогосподарств, що забезпечить повне охоплення громади.

- Зниження ризиків погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації.

- Покращення екологічних умов завдяки зменшенню утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.

- Покращення якості життя та підвищення привабливості громади.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:

Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:

Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

| Сектор | Відповідність таксономії ЄС (так/ні) | Ціль таксономії ЄС | Потенційні види економічної діяльності, що відповідають критеріям |
| --- | --- | --- | --- |
| Відходи | Так | Перехід до циркулярної економіки | CE 2.3 Збір та транспортування безпечних та небезпечних відходів |

Концептуальна записка 5 - Димер (пріоритет селища № 19)

Захід 2.3: Створення сортувального комплексу: встановлення мобільної сортувальної лінії потужністю до 20 000 тонн/рік, горизонтального преса, навантажувача, зони складування та вагового комплексу.

Опис заходу (загальний опис): Сортувальний комплекс призначений для обслуговування всієї громади та сусідніх муніципалітетів, утворюючи міжмуніципальну (кластерну) систему управління відходами з загальною чисельністю населення приблизно 50 000 осіб. Запропонована потужність забезпечує достатнє перероблення очікуваних обсягів відходів з кластеру, водночас маючи резервну потужність для майбутнього попиту, економію масштабу та покращену фінансову стійкість системи.

Посилання на проєкт на платформі DREAM: Немає

Мета заходу: Забезпечити сортування ресурсоцінних відходів, збільшити показники рециклінгу, зменшити обсяг відходів, що захоронюється на полігоні, та максимізувати повернення вторинної сировини в економіку.

Сектор: Відходи

Ціль: Ціль 2 - Створення та модернізація інфраструктури комплексного управління відходами (роздільне збирання, оброблення та кінцеве видалення) з метою зменшення обсягів захоронення та викидів метану, а також підвищення рівня відновлення матеріалів.

| Індикатор | Базовий рівень | Цільовий показник |
| --- | --- | --- |
| Частка утворених побутових відходів, підготовлених до повторного використання та перероблених, % | 0 | 25 |

Виклики:

- Відсутність системи роздільного збирання відходів.

- Обмежене відновлення ресурсоцінних відходів через відсутність попереднього оброблення побутових відходів.

- Потужність полігону майже вичерпана, приблизно 95% наявної місткості вже використано.

Соціально-економічний контекст:

- Сортувальний комплекс дозволить переробляти приблизно 3 000-3 750 тонн вторинної сировини на рік, що відповідає цільовому показнику переробки у 25% для населення кластера.

- Зменшення частки відходів, що захоронюються зі 100% до 75%, що зменшить навантаження на інфраструктуру полігонів.

- Створення місцевих робочих місць, зокрема щонайменше 12 робочих місць на сортувальному комплексі.

- Об’єкт працюватиме в рамках міжмуніципальної системи управління відходами, що обслуговує населення чисельністю приблизно 50 000 осіб, забезпечуючи економію масштабу та покращену фінансову стійкість.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та національних завдань ЦСР для України:

Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей:

Цілі, сектори та види економічної діяльності, визначені в таксономії ЄС, що сприяють досягненню екологічних цілей

| Сектор | Відповідність таксономії ЄС (так/ні) | Ціль таксономії ЄС | Потенційні види господарської діяльності, що відповідають критеріям |
| --- | --- | --- | --- |
| Відходи | так | Перехід до циркулярної економіки | CE 2.7 Сортування та відновлення матеріалів з безпечних відходів |

https://dymerrada.gov.ua/ua/share-news/pg/200224819604602_s/

https://so. dymerrada. gov./ ua/ -- treezas_/pg/280324765315804_ d2/